|  | УТВЕРЖДАЮ Юрист государственного автономного учреждения Архангельской области «Региональный центр по организации закупок» ____________ О.Л. Чупринская «23» июля 2025 г. МП |
| --- | --- |

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,

УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

на право заключения договора на поставку расходных средств и материалов для стерилизации медицинских изделий.

Заказчик: государственное автономное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая стоматологическая поликлиника» (далее – Заказчик).

Место нахождения Заказчика: 163045, г. Архангельск, проезд Сибиряковцев, д. 17.

Почтовый адрес Заказчика: 163045, г. Архангельск, проезд Сибиряковцев, д. 17.

Номер контактного телефона Заказчика: 8 (8182) 24-31-66.

E-mail Заказчика: zakupki@oblstom29.ru; office@oblstom29.ru

Способ осуществления закупки: запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Закупка проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых лиц – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Оператор электронной площадки:

Акционерное общество «Сбербанк - Автоматизированная система торгов»

Адрес электронной площадки: http://www.sberbank-ast.ru

Предмет договора: поставка расходных средств и материалов для стерилизации медицинских изделий.

Количество товара, объем работ, услуг: указанные параметры содержатся в разделе III «Техническое задание» документации о проведении запроса котировок в электронной форме.

Описание предмета запроса котировок в электронной форме: указанные параметры содержатся в разделе III «Техническое задание» документации о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: указанные параметры содержатся в разделе III «Техническое задание» документации о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Начальная (максимальная) цена договора: 1 533 018 (Один миллион пятьсот тридцать три тысячи восемнадцать) рублей 33 копейки

Срок, место и порядок предоставления документации о закупке: заказчик не предоставляет документацию о закупке по запросу участника закупки. Документация о закупке размещается в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС), на сайте оператора электронной площадки, и на официальном сайте заказчика, находится в свободном доступе и может быть использована участником закупки в любое время с момента ее размещения.

Порядок подачи заявок: подача заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляется в период с момента размещения извещения о проведении закупки в ЕИС до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке, указанных в извещении. Заявка на участие в закупке направляется участником закупки оператору электронной площадки (http://www.sberbank-ast.ru). Заявка должна соответствовать требованиям извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, документации о закупке и регламенту электронной площадки. Заявка на участие в закупке состоит из одной части. Заявка на участие в закупке направляется участником закупки оператору электронной площадки в форме электронного документа в соответствии с регламентом электронной площадки.

Дата начала срока подачи заявок: «23» июля 2025 года.

Дата и время окончания срока подачи заявок: «31» июля 2025 года 09:00

Порядок подведения итогов закупки: оценка заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляется по единственному критерию – цена договора, содержащаяся в заявке каждого из участников запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Победителем запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, признается участник закупки, подавший заявку, которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении и документации о проведении закупки, предложивший наиболее низкую цену договора. При предложении одинаковой наиболее низкой цены несколькими участниками закупки победителем признается участник, заявка на участие в закупке которого поступила ранее других заявок, в которых предложена такая же цена.

Приложение, являющееся неотъемлемой частью извещения, – документация о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

|  | УТВЕРЖДАЮ Юрист государственного автономного учреждения Архангельской области «Региональный центр по организации закупок» ____________ О.Л. Чупринская «23» июля 2025 г. МП |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ

ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

– ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ

ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

на право заключения договора на поставку расходных средств и материалов для стерилизации медицинских изделий.

Архангельск 2025 г.

- Общие положения

| Содержание документации о запросе котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – запрос котировок), в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Заказчика. |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Содержание |
|  | Предмет закупки | Поставка расходных средств и материалов для стерилизации медицинских изделий. |
|  | Начальная (максимальная) цена договора | 1 533 018 (Один миллион пятьсот тридцать три тысячи восемнадцать) рублей 33 копейки Обоснование начальной (максимальной) цены договора представлено отдельным файлом. |
|  | Способ закупки | Запрос котировок |
|  | Заказчик (наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо) | Государственное автономное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая стоматологическая поликлиника» 163045, г. Архангельск, проезд Сибиряковцев, д. 17. Тел. (8182) 24-31-66 Факс (8182) 24-33-46 Электронная почта: zakupki@oblstom29.ru; office@oblstom29.ru Ответственный за техническое задание – главная медицинская сестра (тел. 8-8182-24-33-05) |
|  | Уполномоченное учреждение, осуществляющее закупки в интересах заказчика на основании заключенного двустороннего соглашения | Государственное автономное учреждение Архангельской области «Региональный центр по организации закупок» (далее – ГАУ АО «РЦОЗ»), Адрес: 163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18 тел.: 8 (8182) 650-430 e-mail: info@rcoz.ru Контактное лицо – Волков Дмитрий Вадимович e-mail: vdv@rcoz.ru тел.: 8 (8182) 650-432 |
|  | Наименование и адрес электронной торговой площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Акционерное общество «Сбербанк - Автоматизированная система торгов» (АО «Сбербанк - АСТ»). Сайт электронной торговой площадки: https://utp.sberbank-ast.ru/ |
|  | Место и порядок подачи заявок участников запроса котировок, | Заявки на участие в запросе котировок подаются оператору электронной площадки в порядке, определенном регламентом оператора электронной площадки, информация о котором размещена на сайте оператора электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Участник имеет право подать только одну заявку на участие в запросе котировок. В случае если участник подал более одной заявки на участие в запросе котировок, все заявки на участие в запросе котировок данного участника отклоняются без рассмотрения. |
|  | Дата начала подачи заявок | С момента размещения извещения на сайте оператора электронной площадки «23» июля 2025 года |
|  | Дата и время (время московское) окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок; открытия доступа к заявкам | «31» июля 2025 года 09: 00 |
|  | Дата рассмотрения заявок | «01» августа 2025 года |
|  | Дата оценки и сопоставления заявок, подведения итогов закупки | «01» августа 2025 года |
|  | Информация о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками | Российский рубль |
|  | Размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок предоставления указанного обеспечения, требования к обеспечению | Не требуется |
|  | Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок предоставления указанного обеспечения, требования к обеспечению | Не требуется |
|  | ## Требования к участникам закупки | Участник запроса котировок должен соответствовать следующим обязательным требованиям: 1. соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки: наличие необходимых лицензий, свидетельств, сертификатов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в случае, если требование предоставления таких лицензий, свидетельств, сертификатов, разрешений установлено в п. 16 «Требования к содержанию и составу заявки на участие» настоящей документации; 2. отсутствие процедуры ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом); 3. отсутствие приостановления деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 4. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5. отсутствие у участника закупки – физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6. участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 7. отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. 8. Участник закупки должен являться субъектом малого или среднего предпринимательства либо самозанятым лицом –физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – самозанятые лица). Подтверждением принадлежности участника закупки к субъектам малого или среднего предпринимательства является наличие информации об участнике закупки в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Подтверждением принадлежности участника закупки к самозанятым лицам является наличие информации на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, о применении таким участником закупки налогового режима «Налог на профессиональный доход». 9. Участник не относится к лицам, информация о которых размещена в Едином реестре иностранных агентов (участник закупки не является иностранным агентов в соответствии с требованиями Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»). |
|  | Требования к содержанию и составу заявки на участие | Заявка должна быть оформлена по форме в соответствии с приложениями к документации о проведении запроса котировок. Заявка (форма 1) должна содержать следующие сведения и документы: 1. Наименование и характеристики товара (сведения о выполняемой работе, оказываемой услуге) (функциональные (потребительские свойства), количественные и качественные характеристики) в соответствии с требованиями документации о закупке, а также указание (декларирование) наименования страны происхождения поставляемых товаров, цену договора; Рекомендуемая форма для заполнения участниками закупки – форма 4 «Сведения о поставляемом товаре, выполняемой работе, оказываемой услуге» раздела II документации. 2. Сведения и документы об участнике, подавшем заявку (если на стороне участника закупки выступает одно лицо) или сведения и документы о лицах, выступающих на стороне одного участника (по каждому из указанных лиц в отдельности) (если на стороне участника выступает несколько лиц), а именно: 2.1. Сведения о наименовании (фирменном наименовании), об организационно-правовой форме, о месте нахождения, о почтовом адресе (для юридического лица); учредительный документ, если участником закупки является юридическое лицо; 2.2. Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица и индивидуального предпринимателя); иные реквизиты, установленные формой заявки. Приведенные выше сведения предоставляются в соответствии с формой 2 «Информация об участнике запроса котировок», указанной в разделе II документации; 2.3. Копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника, за исключением случаев подписания заявки: а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель; б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, если участником такой закупки является юридическое лицо. 2.4. Идентификационный номер налогоплательщика участника или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 2.5. Декларация, подтверждающая на дату подачи заявки соответствие участника требованиям, установленным в документации о закупке (форма 3); 3. Наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) (рекомендуемая форма 4 ««Сведения о поставляемом товаре, выполняемой работе, оказываемой услуге» раздела II документации. |
|  | Осуществление закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 | Да |
|  | Условия предоставления национального режима при осуществлении закупок | При осуществлении закупок предоставляется национальный режим, который обеспечивает товару из иностранного государства, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом (далее – ТРУ иностранного происхождения) равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом (далее – ТРУ российского происхождения), за исключением мер, принятых Правительством Российской Федерации в виде постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 (далее – Постановление № 1875). Постановление № 1875 в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 3.1-4 Закона № 223-ФЗ установлены: - запрет закупок ТРУ иностранного происхождения по перечню согласно Приложению № 1 к постановлению № 1875 (далее – Перечень № 1); - ограничение закупок ТРУ иностранного происхождения по перечню согласно Приложению № 2 к постановлению № 1875 (далее – Перечень № 2); - преимущество в отношении товаров российского происхождения (применяется при закупке товаров, не обозначенных в перечнях № 1 и № 2) (за исключением лекарственных препаратов, содержащихся в позиции 433 Перечня № 2 и относящихся к ЖНВЛП, при закупке которых также применяется преимущество). В соответствии с п. 4 Постановления № 1875 положения обозначенного акта, касающиеся ТРУ российского происхождения, применяются также в отношении ТРУ, происходящих из государств-членов Евразийского экономического союза. Участник закупки относится к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). В случае отсутствия указания страны происхождения товаров в составе заявки такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке товаров иностранного происхождения. Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товаров несет участник. |
| ## 18.1 | Применение запрета, ограничения товаров (работ, услуг) иностранного происхождения, преимущества в отношении товаров российского происхождения согласно Постановлению Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 | Запрет – нет Ограничение – нет Преимущество - да |
|  | ## Требования к оформлению заявки на участие в запросе котировок | Обмен информацией, связанной с проведением запроса котировок, осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов. Участник вправе подать только одну заявку в отношении каждого объекта закупки. Заявка и файлы, прилагаемые к заявке, удостоверяются электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», регламента (правил) оператора электронной площадки и настоящей документации. Заявка на участие в закупке, а также все документы, относящиеся к такой заявке, должны быть составлены на русском языке, за исключением специальных терминов. Любые дополнительные документы могут быть составлены на другом языке, если такие документы сопровождаются точным переводом на русский язык, заверенным надлежащим образом. При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке заказчик будет принимать решение на основании перевода. Закупочная комиссия вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык. Документы и сведения должны быть представлены в доступном и читаемом виде. При описании товара в заявке на участие в закупке необходимо учитывать следующее: 1. значения показателей товара должны быть измеряемыми и выражаться в числовых значениях и (или) в виде безальтернативных показателей (да/нет, наличие/отсутствие), за исключением случаев приобретения товаров, работ, услуг, в отношении которых невозможно однозначно сформулировать и описать соответствующие требования; 2. не допускается описание характеристик товара без единиц измерения, если описываемый параметр в документации о закупке имеет единицу измерения; 3. единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров товара должны соответствовать обозначениям, установленным в документации о закупке; 4. перечисление характеристик, наименований товара через запятую, разделение союзом «и» означает, что необходим товар со всеми перечисленными характеристиками, наименованиями; 5. при использовании знака «:» после слов «менее», «более», требование относится ко всем показателям характеристики; 6. показатели, имеющие диапазонное значение (с использованием слов «не более», «не менее», «не менее… и не более…», «не более… и не менее…», «не менее…, не более…», «не более…, не менее…», «не ниже… не выше…»), означают, что первое из значений является минимальным, а второе – максимальным. При указании в документации показателя, сопровождающегося термином «от», указанное заказчиком значение является минимальным. При указании в документации показателя, сопровождающегося термином «до», указанное заказчиком значение является максимальным. Участник закупки указывает показатель в заявленных заказчиком пределах, включая минимальное и максимальное значение показателя; 7. в случае, если устанавливается диапазонный показатель товара, наименование которого указывается как «__ - __», или наименование которого сопровождается словами «от __ до __», или наименование которого сопровождается словами «в диапазоне от __ до __», то значение такого диапазона не может изменяться в ту или иную сторону и участником закупки должен быть предложен товар именно с таким значением диапазонного показателя; 8. не допускаются ссылки на технические регламенты и государственные стандарты (ГОСТ, ОСТ и т.д.), технические условия и т.д. без указания конкретных показателей предлагаемого товара. В том случае, если значения, указанные в технической документации товара (материала) или технической части документации, отличаются от значений, требуемых ГОСТ, ссылка на который содержится в документации, при заполнении заявки следует руководствоваться требованиями ГОСТ. Рекомендуется: представлять все документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, в формате А4, размер шрифта не менее 12 без масштабирования; наименовать файлы в соответствии с наименованием или содержанием документа, прилагаемого к заявке на участие в закупке; нумеровать файлы согласно описи, представленной в составе заявки на участие в закупке; использовать при подготовке заявки образцы форм документации о закупке. |
|  | Внесение изменений в извещение, документацию о закупке | ГАУ АО «РЦОЗ», заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о закупке и настоящую документацию в любое время, но не позднее даты окончания подачи заявок. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса котировок не позднее даты окончания срока подачи заявок. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке размещаются ГАУ АО «РЦОЗ» на официальном сайте, на электронной площадке не позднее, чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении изменений. Изменения в извещение о проведении запроса котировок размещаются в ЕИС, на сайте оператора электронной площадки в день принятия решения о внесении таких изменений. При этом срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня размещения внесенных изменений в извещение о проведении запроса котировок до дня окончания подачи заявок такой срок составлял не менее чем 3 (три) рабочих дня. |
|  | ## Форма, порядок, срок (даты начала и окончания срока) предоставления участникам разъяснений положений извещения, документации о закупке | Участник закупки вправе направить оператору электронной площадки запрос о разъяснении положений извещения, документации о проведении запроса котировок не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания приема заявок: с даты начала подачи заявок до «27» июля 2025 года включительно в порядке, предусмотренном регламентом электронной площадки. ГАУ АО «РЦОЗ» в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления указанного запроса размещает разъяснения положений документации о закупке в ЕИС и на сайте оператора электронной площадки. |
|  | Возможность отказа от проведения закупки | Заказчик вправе отменить закупку до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке. |
|  | Порядок рассмотрения заявок на участие в запросе котировок | Заявка и участник признаются закупочной комиссией соответствующими документации о закупке, если заявка и участник соответствуют всем требованиям, установленным документацией о закупке. По результатам рассмотрения заявок закупочная комиссия не допускает участника к участию в запросе котировок в следующих случаях: 1. непредставление обязательных документов либо наличие в таких документах недостоверных сведений; 2. несоответствие участника закупки требованиям, установленным документацией о закупке; 3. несоответствие заявки на участие в закупке требованиям извещения, документации о закупке, описанию предмета закупки, приложений к извещению, документации о закупке, проекту договора и приложениям к нему (в том числе поступление более одной заявки на участие в запросе котировок или наличие более чем одного предложения в заявке на участие в запросе котировок от одного участника; наличие в заявке предложения о цене договора, превышающей установленную начальную (максимальную) цену договора (либо начальную (максимальную) цену единицы товара, если данное значение установлено в документации), либо установление срока поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), превышающего срок, установленный документацией). В случае если на стороне участника выступает несколько лиц, заявка участника будет признана соответствующей требованиям извещения, документации о закупке только при условии включения в ее состав документов, подтверждающих соответствие каждого из лиц, выступающих на стороне участника, установленным извещение и закупочной документацией требованиям. Заказчик отстраняет участника процедуры от участия в запросе котировок в любой момент до заключения договора, если обнаружит, что участник и (или) поданная им заявка на участие в закупке не соответствует требованиям, установленным извещением и (или) документацией о закупке. В случае выявления факта указания в составе заявки недостоверных сведений о стране происхождения товаров при проведении закупки, такая заявка подлежит отклонению. В случае выявления факта указания в составе заявки участника, признанного победителем закупки, недостоверных сведений о стране происхождения товаров после подведения итогов закупки (определения победителя), но до момента заключения договора с таким участником, заказчик должен отказаться от заключения договора. Оценка заявок на участие в запросе котировок осуществляется по единственному критерию – цена договора, содержащаяся в заявке каждого из участников запроса котировок. Победителем запроса котировок признается участник, подавший заявку, которая соответствует всем требованиям, установленным в документации, предложивший наиболее низкую цену договора. При предложении наиболее низкой цены исполнения обязательств несколькими участниками закупки победителем признается участник, заявка на участие в запросе котировок которого поступила ранее других заявок, в которых предложена такая же цена. |
|  | Условия признания запроса котировок несостоявшимся | Запрос котировок признается несостоявшимся, в случае если: - не подано ни одной заявки; - подана только одна заявка; - по результатам рассмотрения и оценки только одна заявка была признана соответствующей требованиям документации о запросе котировок или не признано соответствующей ни одной заявки. При наличии единственного участника закупки его заявка рассматривается, и в случае соответствия заявки и участника закупки требованиям документации о запросе котировок заказчик вправе заключить договор с таким участником. |
|  | ## Порядок заключения договора по результатам закупки; срок, в течение которого победитель или иной участник, с которым заключается договор, должен подписать договор; условия признания победителя или иного участника, с которым заключается договор, уклонившимся от заключения договора | Договор по результатам закупки заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, документацией о конкурентной закупке, извещением об осуществлении конкурентной закупки и заявкой участника такой закупки, с которым заключается договор. Договор заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки, заказчика. Договор заключается только после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора (если предусмотрено настоящей документацией), а также фактического подтверждения данного обеспечения путем предоставления документа, свидетельствующего о внесении (предоставлении) обеспечительной меры. Договор по результатам закупки заключается не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам закупки. Заказчик обязан направить проект договора победителю в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня подписания итогового протокола. В течение 10 (десяти) дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, определяющего победителя закупки, победитель запроса котировок обязан подписать проект договора и представить подписанный экземпляр проекта договора заказчику. Одновременно с договором победитель обязан представить заказчику документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения договора в размере, который предусмотрен документацией (если предусмотрено настоящей документацией). В случае если победителем запроса котировок не исполнены требования настоящего пункта документации, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора. В случае если победитель запроса котировок был признан уклонившимся от заключения договора, договор заключается с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора. |
|  | Возможность заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем работ, объем услуг (иные условия договора) при заключении или в ходе исполнения договора | В соответствии с разделом IV «Проект договора». |

- Формы для заполнения участником закупки

Форма 1. Заявка на участие в запросе котировок

Фирменный бланк участника

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

Изучив извещение о запросе котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства 
№ __________ (из ЕИС), и документацию о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на ____________________, безоговорочно принимая установленные в них требования и условия,

_______________________________________________________________________,

(полное наименование участника запроса котировок)

зарегистрированное по адресу:

_______________________________________________________________________,

(местонахождение участника запроса котировок)

предлагает заключить договор_____________________________________________

(предмет договора)

в соответствии со сведениями о поставляемом товаре (оказываемой услуге, выполняемой работе) и другими сведениями, документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке, и составляющими Предложение.

Мы ознакомлены с информацией, содержащейся в документации 
и влияющей на стоимость товаров, работ, услуг, и не имеем к ней претензий.

Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо цены на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с предметом запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, данные товары, работы, услуги будут в любом случае поставлены, выполнены (исполнены) в полном соответствии с требованиями документации о запросе котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства включая требования, содержащиеся в описании предмета закупки, в пределах предлагаемой нами цены договора.

В случае признания нас победителем запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации и условиями нашей заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Информация по сути наших предложений в данном запросе представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства:

| № п/п | Наименование документа | № страницы | Число страниц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

Рекомендуемая форма для заполнения участниками закупки – форма 4 «Сведения о поставляемом товаре (работе/услуге)» раздела II «Формы для заполнения участникам закупки» документации)

Форма 2. Информация об участнике запроса котировок

| Для юридического лица: |  |
| --- | --- |
| Наименование |  |
| Фирменное наименование (при наличии) |  |
| Организационно-правовая форма |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Номер контактного телефона |  |
| Электронная почта |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика участника запроса котировок |  |
| Аналог идентификационного номера налогоплательщика участника запроса котировок в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (для иностранного лица) |  |
| Для физического лица: |  |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии) |  |
| Паспортные данные |  |
| Место жительства |  |
| Номер контактного телефона |  |
| Электронная почта |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика участника запроса котировок |  |
| Аналог идентификационного номера налогоплательщика участника запроса котировок в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (для иностранного лица) |  |

Рекомендуемая форма для заполнения

Форма 3. Декларация о соответствии участника запроса котировок требованиям, установленным в документации о закупке

Настоящей декларацией ____________________________________________

(наименование участника закупки)

подтверждает, что соответствует следующим единым требованиям 
к участникам закупки:

1)	в отношении участника закупки не проводится процедура ликвидации, арбитражным судом не принято решение о признании банкротом, деятельность не приостановлена,

2)	у участника закупки отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

3)	отсутствие у участника закупки – физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки  неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

4)	участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

5) участник закупки является субъектом малого или среднего предпринимательства либо самозанятым лицом – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

6) участник закупки не относится к лицам, информация о которых размещена в Едином реестре иностранных агентов (участник закупки не является иностранным агентов в соответствии с требованиями Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»).

Также настоящей декларацией участник подтверждает, что ознакомлен с условиями положения о закупке товаров, работ, услуг заказчика и регламентом работы Электронной торговой площадки.

Рекомендуемая форма для заполнения

Форма 4. Сведения о поставляемом товаре, выполняемой работе, оказываемой услуге

Сведения о поставляемом товаре следует формировать в виде описания поставляемого товара на основе раздела III «Техническое задание» следующим образом:

| № п/п | Наименование товара | Характеристика, упаковка товара | Ед. изм. | Кол-во | Страна происхождения товара* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* Для получения преференций (преимуществ), установленных Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024г.  № 1875, участник закупки указывает наименование страны происхождения товаров.

- Техническое задание

на поставку расходных средств и материалов для стерилизации медицинских изделий

Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) предмета закупки, а также иные требования, связанные с определением соответствия предмета закупки потребностям Заказчика.

Поставка расходных средств и материалов для стерилизации медицинских изделий – 1 комплект

| № п/п | Код ОКПД2, механизм нацрежима | Наименование товара | Характеристика, упаковка товара | Ед. изм. | Кол-во | Средняя цена за ед. изм., руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32.50.50.190, преимущество | Рулон комбинированный | Рулон комбинированный предназначен для упаковывания медицинских изделий перед стерилизацией паровым, этиленоксидным, пароформальдегидным и радиационным способами с целью сохранения стерильности этих изделий после стерилизации во время последующей их транспортировки и хранения до использования по назначению. Рулон представляет собой комбинацию водоотталкивающей медицинской бумаги проницаемой для соответствующих стерилизующих средств и не проницаемой для микроорганизмов и многослойной полиэтилентерефталаной пленки толщиной не менее 52 и не более 56 мкм, которые соединенные между собой термическим швом. Плотность бумаги не менее 60 г/м² и не более 70 г/м². Величина сварного шва должна быть не менее 10 мм. На лицевой стороне рулона вдоль шва нанесены все необходимые надписи (торговая марка, логотип фирмы-производителя, размер рулона, а также химические индикаторы паровой, газовой (этиленоксидной, пароформальдегидной) стерилизации 1 класса (свидетели), которые должны соответствовать национальному стандарту (162-ФЗ) ГОСТ ИСО 11140-1-2011, с указанием конечного цвета после стерилизации. Индикаторы свидетели позволяют отличать упаковки из рулонов, подвергшиеся стерилизации от не подвергавшихся. Срок годности не менее 60 месяцев. Срок сохранения стерильности не менее 60 месяцев. |  |  |  |
|  |  |  | Размер рулона: ширина – 50 мм, длина – 200 м. | штука | 2 | 1 232,67 |
|  |  |  | Размер рулона: ширина – 75 мм, длина – 200 м. | штука | 4 | 1 576,67 |
|  |  |  | Размер рулона: ширина – 100 мм, длина – 200 м. | штука | 13 | 1 468,83 |
|  |  |  | Размер рулона: ширина – 150 мм, длина – 200 м. | штука | 6 | 3 153,33 |
|  |  |  | Размер рулона: ширина – 200 мм, длина – 200 м. | штука | 4 | 4 099,33 |
| 2 | 32.50.50.190, преимущество | Пакеты комбинированные, самоклеящиеся | Пакет комбинированный предназначен для упаковывания медицинских изделий перед стерилизацией паровым, этиленоксидным, пароформальдегидным и радиационным способами с целью сохранения стерильности этих изделий после стерилизации во время последующей их транспортировки и хранения до использования по назначению. Пакет представляет собой комбинацию водоотталкивающей медицинской бумаги проницаемой для соответствующих стерилизующих средств и не проницаемой для микроорганизмов и многослойной полиэтилентерефталаной пленки толщиной не менее 52 и не более 56 мкм, которые соединенные между собой термическим швом. Плотность бумаги не менее 60 г/м² и не более 70 г/м². Величина сварного шва должна быть не менее 10 мм. На бумажной поверхности Пакета вдоль шва нанесены все необходимые надписи (торговая марка, логотип фирмы-производителя, размер Пакета, а также химические индикаторы паровой, газовой (этиленоксидной, пароформальдегидной) стерилизации 1 класса (свидетели) по ГОСТ ИСО 11140-1-2011 с указанием конечного цвета после стерилизации. Срок годности не менее 60 месяцев. Срок сохранения стерильности не менее 60 месяцев. В упаковке: не менее 100 штук. |  |  |  |
|  |  |  | Размер пакета: ширина – 90 мм, длина – 150 мм | упаковка | 80 | 326,67 |
|  |  |  | Размер пакета: ширина – 90 мм, длина – 250 мм | упаковка | 70 | 415,50 |
|  |  |  | Размер пакета: ширина – 100 мм, длина – 200 мм | упаковка | 200 | 372,67 |
|  |  |  | Размер пакета: ширина – 100 мм, длина – 250 мм | упаковка | 200 | 441,17 |
|  |  |  | Размер пакета: ширина – 150 мм, длина – 250 мм | упаковка | 100 | 671,50 |
|  |  |  | Размер пакета: ширина – 195 мм, длина – 345 мм | упаковка | 10 | 1 662,67 |
|  |  |  | Размер пакета: ширина – 230 мм, длина – 280 мм | упаковка | 10 | 1 146,67 |
| 3 | 32.50.50.190, преимущество | Пакеты-крафт, самоклеящиеся | Пакеты изготовлены из бумаги крафт представляют собой прямоугольный конверт, имеющий не менее трех клеевых швов, с нанесенным на выступающей части обратной стороны пакета (клапане) липким слоем, защищенным антиадгезивной бумагой. Пакеты предназначены для упаковывания медицинских изделий, подлежащих стерилизации паровым, этиленоксидным, формальдегидным, радиационным, воздушным методами, с целью сохранения стерильности этих изделий после стерилизации. Пакеты должны относится к медицинским изделиям не выше класса 1 потенциального риска применения по ГОСТ 31508-2012. На лицевую сторону пакета должен быть нанесен химический индикатор контроля парового и воздушного метода стерилизации соответствующий классу 1 по классификации ГОСТ ИСО 11140-1-2011. На пакете должны быть нанесены следующие обозначения: товарный знак и/или наименование предприятия-изготовителя; размер пакета и/или код; запрещение использовать в случае повреждения пакета; рисунок, поясняющий способ вскрытия пакета при помощи ножниц; описание конечного цвет индикатора (ов); место для записи. Количество пакетов, номер партии, срок годности должны быть указаны на транспортной упаковке и на каждой упаковке. Конечный цвет индикатора и наименование метода стерилизации могут быть обозначены на индикаторе/пакете. Срок сохранения стерильности не менее 36 месяца. Срок годности не менее 60 месяцев. В упаковке: не менее 100 шт. |  |  |  |
|  |  |  | Размер пакета: ширина 100 мм, длина 250 мм. | упаковка | 10 | 344,00 |
|  |  |  | Размер пакета: ширина 115 мм, длина 245 мм. | упаковка | 390 | 385,50 |
|  |  |  | Размер пакета: ширина 150 мм, длина 250 мм. | упаковка | 370 | 487,33 |
|  |  |  | Размер пакета: ширина 150 мм, длина 280 мм. | упаковка | 80 | 516,00 |
|  |  |  | Размер пакета: ширина 200 мм, длина 300 мм. | упаковка | 120 | 659,33 |
|  |  |  | Размер пакета: ширина 230 мм, длина 280 мм. | упаковка | 80 | 721,58 |
|  |  |  | Размер пакета: ширина 250 мм, длина 350 мм. | упаковка | 30 | 902,83 |
| 4 | 32.50.50.190, преимущество | Пакет из белой влагопрочной бумаги, самоклеящиеся | Пакеты изготовлены из белой влагопрочной бумаги, представляют собой прямоугольный конверт, имеющий не менее трех клеевых швов, с нанесенным на выступающей части обратной стороны пакета (клапане) липким слоем, защищенным антиадгезивной бумагой. Пакеты предназначены для упаковывания медицинских изделий, подлежащих стерилизации паровым, этиленоксидным, формальдегидным, радиационным, воздушным методами, с целью сохранения стерильности этих изделий после стерилизации. Пакеты должны относится к медицинским изделиям не выше класса 1 потенциального риска применения по ГОСТ 31508-2012. На лицевую сторону пакета должен быть нанесен химический индикатор контроля парового и воздушного метода стерилизации соответствующий классу 1 по классификации ГОСТ ИСО 11140-1-2011. На пакете должны быть нанесены следующие обозначения: товарный знак и/или наименование предприятия-изготовителя; размер пакета и/или код; запрещение использовать в случае повреждения пакета; рисунок, поясняющий способ вскрытия пакета при помощи ножниц; описание конечного цвет индикатора (ов); место для записи. Количество пакетов, номер партии, срок годности должны быть указаны на транспортной упаковке и на каждой упаковке. Конечный цвет индикатора и наименование метода стерилизации могут быть обозначены на индикаторе/пакете. Срок сохранения стерильности не менее 36 месяца. Срок годности не менее 60 месяцев. В упаковке: не менее 100 шт. |  |  |  |
|  |  |  | Размер пакета: ширина 150 мм, длина 250 мм. | упаковка | 20 | 561,75 |
| 5 | 32.50.50.190, преимущество | Пакеты комбинированные, самоклеящиеся | Упаковка для медицинских изделий, подлежащих стерилизации. Конструкция изделия позволяет стерилизовать медицинское изделие и сохранять его стерильность до вскрытия или в течение установленного срока хранения. Изделие, подлежащее утилизации после использования. Упаковка в виде пакета из комбинации пленки и бумаги с нанесенной полоской клеевого слоя на клапане для запечатывания пакета, защищенной антиадгезивным материалом, предотвращающим высыхание клея. Пакет должен быть предназначен для стерилизации паровым и воздушным методом. Наличие индикатора паровой и воздушной стерилизации Класс 1 по ГОСТ ИСО 11140-1-2011. На пакетах должны быть нанесены следующие обозначения: размер, запрет на использование в случае повреждения упаковки, сокращенное обозначение метода стерилизации согласно ГОСТ ИСО 11140-1-2011. Срок сохранения стерильности не менее 60 месяцев. Срок годности пакетов с момента их изготовления составляет не менее 60 месяцев. В упаковке не менее 100 пакетов. |  |  |  |
|  |  |  | Размер пакета: ширина 100 мм, длина 250 мм. | упаковка | 310 | 515,33 |
|  |  |  | Размер пакета: ширина 150 мм, длина 250 мм. | упаковка | 20 | 784,83 |
| 6 | 32.50.50.190, преимущество | Индикатор химический для контроля паровой и воздушной стерилизации одноразовый 5 класс (1000 штук) | Индикаторы предназначены для контроля условий стерилизации снаружи и внутри упаковок и стерилизуемых изделий в паровых и воздушных стерилизаторах всех типов при всех режимах. Относятся к классу 5 (интегрирующие индикаторы) по классификации ГОСТ ИСО 11140-1-2011;помещаются снаружи и внутри стерилизуемых изделий и упаковок; чёткий цветовой переход от начального цвета к конечному; липкий слой на обратной стороне индикатора облегчает его закрепление на стерилизуемых упаковках и при документировании; нетоксичны, не содержат соединений свинца, в процессе применения и хранения не выделяют вредных и токсичных компонентов. | упаковка | 233 | 1 686,67 |
| 7 | 32.50.50.190, преимущество | Индикатор биологический для воздушного стерилизатора | Индикатор предназначен для контроля эффективности процесса воздушной стерилизации медицинских изделий, а также термостойких порошков, минеральных растительных масел и жиров. Индикатор биологический представляет собой инокулированный высушенными спорами тест-микроорганизмов носитель в виде стеклянного флакона. На этикетку с маркировкой индикатора нанесен химический индикатор 1 класса, позволяющий отличить биологические индикаторы, прошедшие стерилизацию, от индикаторов, не обработанных в стерилизаторе. Температура инкубации 37±2 °С. Время инкубации не менее 48 часов. На упаковке указаны наименование, дата изготовления, штамп ОТК, реквизиты предприятия-изготовителя. Индикаторы, в том числе использованные, не требуют особых мер безопасности и утилизируются как безопасные медицинские отходы класса А. В упаковке 6 шт. | упаковка | 15 | 1 076,50 |
| 8 | 32.50.50.190, преимущество | Индикатор биологический для парового стерилизатора | Индикатор. Назначение: пригоден для контроля эффективности процесса паровой стерилизации медицинских изделий с целю проведения как периодического: ежегодного, ежеквартального, еженедельного, так и текущего контроля каждого цикла стерилизации в случае стерилизации медицинских изделий высокого эпидемиологического риска применения (имплантируемые изделия, изделия для сложных оперативных вмешательств и т.д.). Основные характеристики: Индикатор биологический должен представлять собой носитель в виде пластиковой пробирки типа Эппендорф (либо стеклянный флакон-выбор производителя) с высушенными спорами тест-микроорганизмов, запакованный в комбинированный плоский пакет для стерилизации. На пакет нанесена маркировка, а также химический индикатор 1 класса, позволяющий отличить биологические индикаторы, прошедшие стерилизацию, от индикаторов, не обработанных в стерилизаторе. Культура: геобацилла стеаротермофильная штамм ВКМ В-718. Количество спор – не менее n*106. На этикетку с маркировкой индикатора должен быть нанесен химический индикатор 1 класса, позволяющий отличить биологические индикаторы прошедшие стерилизацию от индикаторов, не обработанных в стерилизаторе. Температура инкубации 55±2 °С Время инкубации не более 48 часов. Комплектность упаковки: 1. Индикатор биологический − не менее 6 шт. 2. Флакон со стерильной индикаторной средой – не менее 1 шт. 3. Стерильная пробирка типа Эппендорф (либо стеклянный флакон) в стерилизационной упаковке – не менее 1 шт. 4. Стерильный шприц с иглой для однократного применения − не менее 1 шт. 5. Инструкция по применению − не менее 1 шт. 6. Потребительская упаковка − не менее 1 шт. Срок годности 24 месяца. Наименование, дата изготовления, штамп ОТК и реквизиты предприятия-изготовителя должны быть указаны на упаковке УПК. Экологичность: индикатор не должен оказывать вредного воздействия на человека и окружающую среду, не требует соблюдения особых мер безопасности и может утилизироваться как безопасные медицинские отходы класса А. | упаковка | 11 | 1 076,50 |
| 9 | 32.50.50.190, преимущество | Индикатор ЭомиТЕСТ Азопирам П+С или эквивалент | Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий, предназначен для обнаружения остатков крови, следов ржавчины, окислителей (хлорамина, хлорной извести, хромовой смеси и др.), пероксидаз растительного происхождения (растительных остатков), стиральных порошков с отбеливателями при проведении контроля эффективности предстерилизационной очистки в лечебно- профилактических учреждениях, санитарно-эпидемиологических и дезинфекционных станциях. В комплект поставки входят: амидопирин - 10 г; анилин солянокислый - 0,15 г; изопропиловый спирт – 100 мл; инструкция по применению - 1 шт.; коробка картонная или пакет фольгированный - 1 шт. Срок годности — 2 года с даты изготовления, указанной на упаковке. | упаковка | 21 | 458,50 |

Не допускается предложение участником закупки расходных средств и материалов для стерилизации медицинских изделий (Товаров) с иной формой выпуска, иным количеством и размером.

Эквивалент должен полностью соответствовать техническим и функциональным характеристикам товара, указанного в техническом задании.

1. Требования, установленные заказчиком к количественным, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара:

Предложения Поставщика должны быть конкретными, с указанием точных показателей и характеристик товара.

2. Требования к качеству:

Качество товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам и подтверждаться при поставке соответствующими документами, оформленными в соответствии с требованиями нормативной документации.

Товар должен быть новым, не бывшим ранее в употреблении.

3. Срок и объем предоставления гарантий качества товара:

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, положениями действующих стандартов, утвержденных в отношении данного вида товара.

Остаточный срок годности товара на дату его поставки в адрес Заказчика должен составлять не менее 18 месяцев. Поставщик несет ответственность за качество поставляемых товаров в течение всего срока годности.

В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения и других подобных недостатков), Поставщик обязан заменить некачественный товар Товаром надлежащего качества в срок, согласованный с Заказчиком, но в любом случае не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента предъявления претензии о недостатках. Все расходы, связанные с заменой Товара, включая убытки, несет Поставщик.

4. Место, сроки и условия поставки товара:

Товар поставляется в ГАУЗ Архангельской области «АОКСП» по адресам:

- Российская Федерация, 163045, город Архангельск, проезд Сибиряковцев, дом 17;

- Российская Федерация, 163001, город Архангельск, улица Вологодская, дом 17;

- Российская Федерация, 163062, город Архангельск, улица Папанина, дом 9.

Доставка и разгрузка Товара производится Поставщиком своими силами и средствами по согласованию с главной медицинской сестрой Лечебно-консультативного отделения АОКСП (при поставке соответствующего Товара для отделений, оказывающих медицинские услуги в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС), для отделения платного лечения (ОПЛ), для ортопедического отделения (ОРТ) телефон (8182) 24-33-05); по согласованию со старшей медицинской сестрой АГСО №1 (при поставке соответствующего Товара для АГСО №1 (ОМС), АГСО №1 (ПД) телефон (8182) 28-80-22); по согласованию со старшей медицинской сестрой АГСО №2 (при поставке соответствующего Товара для АГСО №2 (ОМС), АГСО №2 (ПД) телефон (8182) 68-65-30).

Товар поставляется партиями с даты заключения договора по 25 декабря 2025 года, согласно письменным плановым и срочным заявкам (требованиям) Заказчика в следующие сроки:

-	плановая поставка Товара Заказчику – в течение 7-ми рабочих дней после получения плановой заявки (требования);

-	срочная поставка Товара Заказчику – в течение 3-х рабочих дней после получения плановой заявки (требования).

форма направления заявок (требований) на поставку товара:

-	заявка направляется Заказчиком в адрес Поставщика в виде документа по электронной почте. В случае отправления заявки посредством электронной почты заявка считается полученной Поставщиком в день отправки Заказчиком.

-	в заявке указывается наименование и количество заявленного товара, а также по усмотрению Заказчика могут быть указаны размер и вид общей тары (коробки, мешки и т.д.).

Датой поставки Товара считается дата подписания товарно-транспортной (товарной) накладной (УПД).

Доставка и разгрузка Товара производится Поставщиком в рабочие дни с 10.00 до 12.00 часов.

Досрочная поставка товара может быть произведена только при согласии Заказчика в письменном виде.

Товар должен отгружаться в надлежащей упаковке таким образом, чтобы исключить порчу и/или уничтожение Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах до приемки его Заказчиком, включая условия перегрузки. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара.

5. Порядок формирования цены договора (цены лота):

Цена Договора включает в себя стоимость Товара, расходы на его перевозку, доставку и разгрузку в помещение Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин и сборов, налогов и других обязательных платежей, а также прочие расходы, которые могут возникнуть в ходе поставки товара.

6. Форма, сроки и порядок оплаты Товара:

Оплата Товара осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной или универсально-передаточного документа (УПД) по факту поставки Товара, при наличии финансировании и при условии, что Товар доставлен надлежащим образом и в согласованный срок. Основанием для оплаты является счет (счет-фактура), выставленный Поставщиком.

В счете и товарно-транспортной (товарной) накладной (УПД) обязательно должен быть указан номер Договора и дата его заключения, в соответствии с которым доставляется Товар до Заказчика.

Документы для оплаты — счёт, товарные накладные и счет-фактуры (УПД) - оформляются отдельно по каждому структурному подразделению.

Обоснование начальной максимальной цены приложено отдельным файлом.

- Проект договора

на поставку расходных средств и материалов для стерилизации медицинских изделий

г. Архангельск    		     		                         «___» __________ 2025 г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая стоматологическая поликлиника» (сокращенное наименование – ГАУЗ Архангельской области «АОКСП)», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Любовой Оксаны Юрьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны,  и _________________, именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________, действующ__ на основании ___________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, а по отдельности Сторона, на основании протокола от _______________ 2025 года № _________________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.	Поставщик обязуется передать в сроки, определенные настоящим договором, а Заказчик принять и оплатить расходные средства и материалы для стерилизации медицинских изделий (далее – товар), наименованием, в количестве и по цене, определенным в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Товар, указанный в п.1.1. настоящего Договора, должен быть поставлен Поставщиком непосредственно по адресам Заказчика:

- Российская Федерация, 163045, город Архангельск, проезд Сибиряковцев, дом 17;

- Российская Федерация, 163001, город Архангельск, улица Вологодская, дом 17;

- Российская Федерация, 163062, город Архангельск, улица Папанина, дом 9.

Доставка и разгрузка Товара производится Поставщиком своими силами и средствами по согласованию с главной медицинской сестрой Лечебно-консультативного отделения АОКСП (при поставке соответствующего Товара для отделений, оказывающих медицинские услуги в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС), для отделения платного лечения (ОПЛ), для ортопедического отделения (ОРТ) телефон (8182) 24-33-05); по согласованию со старшей медицинской сестрой АГСО №1 (при поставке соответствующего Товара для АГСО №1 (ОМС), АГСО №1 (ПД) телефон (8182) 28-80-22); по согласованию со старшей медицинской сестрой АГСО №2 (при поставке соответствующего Товара для АГСО №2 (ОМС), АГСО №2 (ПД) телефон (8182) 68-65-30).

1.3. Товар поставляется партиями с даты заключения договора по 25 декабря 2025 года, согласно письменным плановым и срочным заявкам (требованиям) Заказчика в следующие сроки:

- плановая поставка Товара Заказчику – в течение 7-ми рабочих дней после получения плановой заявки (требования);

- срочная поставка Товара Заказчику – в течение 3-х рабочих дней после получения плановой заявки (требования).

форма направления заявок (требований) на поставку товара:

- заявка направляется Заказчиком в адрес Поставщика в виде документа по электронной почте. В случае отправления заявки посредством электронной почты заявка считается полученной Поставщиком в день отправки Заказчиком.

- в заявке указывается наименование и количество заявленного товара, а также по усмотрению Заказчика могут быть указаны размер и вид общей тары (коробки, мешки и т.д.).

Доставка и разгрузка Товара производится Поставщиком в рабочие дни с 10.00 до 12.00 часов.

Досрочная поставка товара может быть произведена только при согласии Заказчика в письменном виде.

1.4. Поставщик обязан обеспечить перевозку, при необходимости – таможенную очистку, погрузку, укладку, разгрузку Товара в помещение Заказчика, своими силами и за свой счет.

1.5. Остаточный срок годности товара на дату его поставки в адрес Заказчика должен составлять не менее 18 месяцев.

1.6. Датой поставки Товара считается дата подписания товарно-транспортной (товарной) накладной (УПД) уполномоченными представителями обеих Сторон.

2. Комплектность и гарантия качества Товара

2.1. Качество товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам и подтверждаться при поставке соответствующими документами, оформленными в соответствии с требованиями нормативной документации. Товар должен быть передан Заказчику вместе с регистрационным удостоверением и декларацией (сертификата) о соответствии, а также иными предусмотренными законодательством документами.

2.2. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с требованиями санитарных правил и норм, технических регламентов, положениями действующих стандартов, утвержденных в отношении данного вида Товара, и условиями настоящего Договора.

2.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый им Товар является новым, не бывшим ранее в употреблении.

2.4. В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения и других подобных недостатков), Поставщик обязан заменить некачественный товар Товаром надлежащего качества в срок, согласованный с Заказчиком, но в любом случае не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента предъявления претензии о недостатках. Все расходы, связанные с заменой Товара, включая убытки, несет Поставщик.

2.5. Поставщик гарантирует, что Товар, передаваемый по настоящему договору, принадлежит поставщику на праве собственности, не продан, не подарен, под арестом и запрещением не состоит, на товар отсутствуют притязания третьих лиц.

3. Цена Договора

  - Цена Товара, указанного в п.1.1. настоящего Договора, определена протоколом от _____________ 2025 года № __________, и указана в Приложении №1 к Договору.

  - Общая цена настоящего Договора составляет ____ руб. __ коп. (___сумма прописью___), в т.ч. НДС ____ руб. __ коп. (___сумма прописью___) (или без НДС).

  - Цена Договора включает в себя стоимость Товара, расходы на его перевозку, доставку и разгрузку по адресу Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин и сборов, налогов и других обязательных платежей, а также прочие расходы, которые могут возникнуть в ходе поставки товара.

  - Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Положением о закупках товаров, работ и услуг для нужд государственного автономного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая стоматологическая поликлиника».

  - Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренных Договора количества Товара и иных условий исполнения Договора.

4. Порядок расчетов.

  - Оплата Товара осуществляется по цене, установленной Договором.

  - Оплата Товара осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной или универсально-передаточного документа (УПД) по факту поставки Товара, при наличии финансировании и при условии, что Товар доставлен надлежащим образом и в согласованный срок. Основанием для оплаты является счёт (счет-фактура), выставленный Поставщиком.

  - В счёте и товарно-транспортной (товарной) накладной (УПД) обязательно должен быть указан номер Договора и дата его заключения, в соответствии с которым доставляется Товар Заказчику.

Документы для оплаты — счёт, товарные накладные и счет-фактуры (УПД) - оформляются отдельно по каждому структурному подразделению.

  - В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты изменения в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

  - Оплата поставленного по настоящему Договору Товара производится в рублях РФ, за счет внебюджетных средств (обязательного медицинского страхования и от приносящей доход деятельности).

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Поставщик вправе:

- требовать своевременной оплаты за поставленный Товар в соответствии с п.4.2 Договора;

- привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Договору третьих лиц (транспортные компании, экспедитора и др.). При этом ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами несет Поставщик;

- запрашивать в письменной форме у Заказчика сведения и документы, необходимые для надлежащего исполнения принятых на себя обязательств;

- досрочно исполнить обязательство по поставке Товара только по предварительному согласованию с Заказчиком.

5.2. Поставщик обязан:

- согласовать с уполномоченным представителем Заказчика дату и время поставки Товара;

- своевременно передать Заказчику Товар и относящиеся к нему документы: регистрационное удостоверение, декларацию (сертификат) о соответствии Товара на русском языке, инструкцию по применению на русском языке, счет (счет-фактуру), товарно-транспортную (товарную) накладную (УПД) на поставленный Товар;

- отгрузить Товар в надлежащей упаковке таким образом, чтобы исключить порчу и (или) уничтожение Товара на период поставки, до приемки его Заказчиком, включая условия перегрузки.

- обеспечить перевозку, погрузку, укладку, разгрузку Товара в помещение Заказчика, своими силами и за свой счет;

- представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору;

- незамедлительно письменно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору;

5.3. Заказчик вправе:

- требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора;

- запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору;

- осуществлять контроль за сроками поставки Товара;

- для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным Договором, привлекать независимых экспертов;

- в случае досрочного выполнения Поставщиком поставки Товара Заказчик по взаимному согласованию может принять и оплатить Товар досрочно в порядке, установленном настоящим Договором.

5.4. Заказчик обязан:

- принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора;

- подписать товарно-транспортную (товарную) накладную на поставленный Товар после его приемки.

6. Упаковка и маркировка

6.1. Товар должен отгружаться в надлежащей упаковке таким образом, чтобы исключить порчу и/или уничтожение Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах до приемки его Заказчиком, включая условия перегрузки. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара.

6.2. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, а упаковка и маркировка импортного Товара – международным стандартам упаковки и обеспечивать возможность количественного учета поставленного Товара.

6.3. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

7. Порядок сдачи и приемки Товара

7.1. Приемка Товара Поставщика осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями, указанными в настоящем Договоре.

Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в месте доставки и включает в себя следующие этапы:

- проверка комплектности и номенклатуры поставленного Товара;

- проверка полноты и правильности оформления комплекта товарно-транспортных документов;

- контроль наличия (отсутствия) внешних повреждений;

- проверка наличия документации в соответствии с условиями настоящего Договора.

7.2. В случае несоответствия количества и (или) качества Товара, указанного в товарно-транспортной (товарной) накладной, и документах, подтверждающих качество Товара, и фактически поставленного Поставщиком Товара Заказчик составляет претензию, в которой указывается установленное несоответствие количества и качества принимаемого Товара.

7.3. Поставщик обязуется в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения претензии заменить товар ненадлежащего качества на качественный товар и/или допоставить недостающее количество товара и/или поставить товар, который соответствует условиям договора и спецификации.

В случае, если Поставщик в указанный срок не выполнил необходимых действий по поставке/допоставке товара, поставке товара надлежащего качества и/или соответствующего условиям договора и спецификации, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченных за товар денежных средств.

7.4. В случае недопоставки товара Заказчик вправе по своему усмотрению:

- предъявить Поставщику требование о восполнении недопоставки в сроки, установленные настоящим договором;

- приобрести недопоставленный товар у другого Продавца и предъявить поставщику Требование о возмещении расходов на приобретение товаров у других лиц;

- отказаться от принятия товара полностью или частично.

7.5. Заказчик вправе также дополнительно к указанным требованиям заявить Поставщику требование о взыскании неустойки и убытков, вызванных недопоставкой.

7.6. Требования, вытекающие из поставки некачественного товара, могут быть заявлены Заказчиком в течение срока годности товара.

7.7. В случае выбраковки серии Товара по письмам или уведомлениям Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития и иных уполномоченных органов, претензии по качеству Товара принимаются Поставщиком в течение всего срока годности Товара, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком вышеуказанных писем и уведомлений.

7.8. Возврат поставленного Товара ненадлежащего качества осуществляется за счет Поставщика.

7.9. Приемка поставленного Товара осуществляется Заказчиком по месту доставки и подтверждается подписанием товарно-транспортной (товарной) накладной.

7.10. По итогам приемки Товара при наличии документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Договора, и при отсутствии претензий Заказчика к качеству, количеству и другим характеристикам Товара Заказчик подписывает товарно-транспортную (товарную) накладную (УПД) в течение 3 (трех) рабочих дней.

8. Ответственность Сторон

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и положениями настоящего Договора.

8.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств по поставке Товара, непоставке товара полностью или частично, недопоставке, поставке некомплектного, либо некачественного товара, товара с нарушением требований к ассортименту, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплату неустойки в размере 0,1% от стоимости Товара, подлежащего поставке. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по поставке Товара, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Договором такого срока до момента до фактического исполнения обязательства.

8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате товара Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы не исполненных обязательств за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства по оплате поставленного товара.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

8.4. Убытки Заказчика, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, подлежат оплате в полной сумме сверх неустойки.

8.5. Окончание срока действия договора не прекращает обязанности поставщика по поставке товара, выплате неустойки и убытков.

8.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

9.2. В случае недостижения согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Архангельской области.

9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Архангельской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ, по существу, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.

10. Переход права собственности

10.1. Право собственности на Товар и риск случайной гибели переходит к Заказчику с момента подписания товарно-транспортной (товарной) накладной (УПД) на Товар.

11. Срок действия Договора

11.1. Договор вступает силу с даты подписания его обеими Сторонами и действует до момента выполнения ими принятых на себя обязательств по-настоящему Договору либо до его расторжения.

11.2. Окончание срока действия настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Сторонами по настоящему Договору, если таковые имели место при исполнении настоящего Договора.

12. Изменение, дополнение, досрочное расторжение Договора и прочие условия

12.1. При заключении и исполнении Договора изменение условий Договора допускается только по соглашению Сторон и в случаях, предусмотренных 3.4. настоящего Договора.

12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, не затрагивающие его существенных условий, действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Договору и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

12.3. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.4. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по такому Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.5. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

- Заверения об обстоятельствах (в порядке ст. 431.2 ГКРФ)

  - Поставщик гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора Товар не обременен правами третьих лиц.

  - Стороны заверяют и гарантируют, что все операции по продаже и покупке Товара полностью отражены в первичной документации, в бухгалтерской, налоговой и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Стороны действующим законодательством Российской Федерации, в том числе, но не ограничиваясь этим, операции по отражению и фактической оплате налога на добавленную стоимость.

  - Каждая из Сторон также заверяет и гарантирует, что:

- она является действующим юридическим лицом, в отношении которого не принято решение о ликвидации;

- в отношении нее не введена процедура банкротства;

- единоличный исполнительный орган или иное лицо, подписывающее от его имени настоящий Договор и иные документы, является надлежаще уполномоченным лицом;

- продажа/покупка Товара не является для нее крупной сделкой или сделкой с заинтересованностью.

13.4. Стороны заверяют и гарантируют, что имеют все соответствующие лицензии и иные правоустанавливающие документы, необходимые для осуществления соответствующей деятельности согласно действующему законодательству Российской Федерации.

13.5. Стороны гарантируют, что они обладают всеми правами и полномочиями для заключения настоящего Договора и выполнения принимаемых на себя обязательств, и гарантируют, что они не заключали и не планируют заключать договоров с третьими лицами, которые были бы не совместимы с положениями настоящего Договора.

13.6. Каждая из Сторон обязуется в полном объёме возместить убытки другой Стороне, понесенные в следствие нарушения другой Стороной заверений и гарантий, указанных в настоящем Разделе и Договоре, в том числе нарушений налогового законодательства Российской Федерации, отражённых в решениях налоговых органов, включая, но не ограничиваясь суммами налогов, штрафов, пеней и т.д.

14. Антикоррупционная оговорка

14.1. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

14.2. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.

14.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо условий настоящего договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора контрагентом, его  аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдёт. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

14.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещённых в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

15. Заключительные положения

15.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме заказным письмом по адресу Стороны, указанному в разделе 16 настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений заказным письмом уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почтового отделения связи. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки. Оригиналы документов должны быть направлены Стороной, направившей копию документа, в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента направления копии документа.

Стороны признают юридическую силу настоящего Договора в порядке ст. 434 ГК РФ, переданного по электронной почте с последующим обменом оригиналами документов.

15.2. Настоящий Договор составлен в электронной форме, подписан усиленными электронными подписями Сторон и имеет одинаковую юридическую силу для них. После заключения Договора каждая из Сторон вправе перенести Договор на бумажный носитель и подписать в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

15.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15.4. Неотъемлемой частью Договора являются:

- Спецификация (Приложение №1)

16. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

| ЗАКАЗЧИК: | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |
| ГАУЗ Архангельской области «АОКСП» 163045, г. Архангельск, проезд Сибиряковцев, д.17 ИНН 2901036454 КПП 290101001 ОКОНХ 91514 ОКПО 01916511 ОГРН 1022900531796 р/сч №03224643110000002400 в ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу г.Архангельск, БИК 011117401 МИНФИН АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ (ГАУЗ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «АОКСП», л/с 30246Ц15010 (ПД), л/с 32246Ц15010(ОМС)) Тел./факс (8182) 24-33-46 Электронная почта: office@oblstom29.ru | Наименование: _______________________________________ Адрес: _________________________________ _______________________________________ ИНН __________________________________ КПП __________________________________ ОКПО _________________________________ ОГРН _________________________________ Расчетный счет _________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________ БИК ___________________________________ Телефон: _______________________________ Факс: __________________________________ Электронная почта: ______________________ |
| Заказчик | Поставщик |
| Главный врач ______________ О.Ю. Любова | ______________________ _______________ ______________ |

«____»_____________ 2025 г. 		           «____»_____________ 2025 г.

М.П.							М.П.

Приложение № 1

к договору № ______

от «___» ___________ 2025 г.

Спецификация

Расходные средства и материалы для стерилизации медицинских изделий

| № п/п | Наименование товара | Характеристика, упаковка товара | Страна происхождения | Ед. изм. | Общее кол-во | Цена за 1 ед. (руб., с НДС/без НДС) | Сумма (руб., с НДС/без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |

ИТОГО: Цена договора составляет: _______ руб. __ коп. (___сумма прописью___), в т.ч. НДС в размере _______ руб. __ коп. (___сумма прописью___) (или без НДС).

| Заказчик | Поставщик |
| --- | --- |
| Главный врач ______________ О.Ю. Любова | ______________________ _______________ ______________ |

«____»_____________ 2025 г. 		           «____»_____________ 2025 г.

М.П.							М.П.