Приложение № 1 к Договору 
№_______________________ 
от «__»_____________20__г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
Техническое задание на оказание сервисных услуг по обеспечению безопасности 
для социально-значимых объектов

| Сокращение | Наименование |
| --- | --- |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место на базе персонального компьютера. |
| АПК БГ | Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». |
| Заявка | Автоматически или в ручном режиме кратко сформулированное сообщение, адресованное Заказчиком службе технической поддержки Исполнителя. |
| ГАУ АО «Управление ИКТ АО» | Государственное автономное учреждение Архангельской области «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области». |
| ТКУ | Требования к качеству услуг. |
| АВР | Аварийно-восстановительные работы. |
| API | Application Programming Interface (Прикладной программный интерфейс). |
| Система-112 | Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Архангельской области. |
| Управляемое устройство мониторинга (УУМ) | ## Управляемое устройство мониторинга, имеющее выделенную кнопку вызова на панели, с возможностью организации двусторонней аудио/видеосвязи между вызывающим лицом и оператором Системы-112, а также с функцией предоставления видеопотока. |
| Камера ВН | Камера уличного видеонаблюдения АПК «Безопасный город». |
| Данные управляемого устройства мониторинга | Совокупность цифровых потоков информации от различных электронных компонентов, конструктивно объединенных в устройстве. |
| СЗО | Социально значимый объект |

- Общие сведения

  - Перечень документов, на основании которых оказываются услуги

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 126–ФЗ «О связи»;

- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- Федеральный закон от 29.12.2022 № 572-ФЗ «Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ 
«О безопасности»;

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года № 2446-р об утверждении Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;

- единые требования к техническим параметрам сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» от 28 июня 2017 года № 4516п-П4;

- приказ ФСБ России от 10 июля 2014 года № 378 «Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных с использованием средств криптографической защиты информации, необходимых для выполнения установленных Правительством Российской Федерации требований к защите персональных данных для каждого из уровней защищенности»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 года № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;

- постановление Правительства РФ от 31.12.2021 № 2606 «Об утверждении Правил оказания услуг связи по передаче данных»;

- постановление Правительства Архангельской области от 16 июня 2015 года № 226-пп «Об утверждении Положения об Архангельской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

- постановление Правительства Архангельской области от 21 июня 2011 года № 195-пп «О проведении эвакуационных мероприятий на территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа в чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера;

- постановление Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 года № 465-пп «Об утверждении государственной программы Архангельской области «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах (2014-2022 годы)».

- 2. Состав Услуг, предоставляемых Заказчику

    - Оказание услуг по передаче видеопотока с камер видеонаблюдения и управляемых устройств мониторинга Исполнителя, дуплексного аудиопотока при вызове с кнопки вызова, передача звукового информирования осуществляется Исполнителем в соответствии с Техническим заданием в объеме согласно Приложению № 6 к Техническому заданию.

    - Оказание услуг осуществляется в период с 12.12.2025 по 17.12.2025 (включительно) в соответствии с адресным перечнем, указанным в Приложении № 7 к Техническому заданию.

    - При оказании услуг Исполнитель обеспечивает:

- все необходимые мероприятия по созданию, подготовке и поддержанию 
в работоспособном состоянии инфраструктуры и систем, используемой для оказания услуг, в том числе по вопросам взаимодействия с третьими лицами 
и по возмещению расходов, связанных с эксплуатацией управляемых устройств мониторинга Исполнитель реализует самостоятельно без участия Заказчика, 
за свой счет (в т.ч. получение всех необходимых согласований);

- организацию каналов передачи данных, используемых для оказания услуг и их поддержание в состоянии, соответствующем требованиям пункта 2 Технического задания;

- формирование видеоизображения на камерах ВН и УУМ (режим записи: 24/7), получение данных с камер ВН и УУМ, хранение получаемых данных в течение 21 дня и передачу данных Заказчику, в режиме реального времени с соблюдением требований к параметрам передаваемых данных, указанных в пунктах 2.1 и 2.2 Технического задания;

- размещение антивандальной информационной таблички из ударопрочного пластика (допустим аналог уличного исполнения) около УУМ с текстом: «Кнопка экстренной связи с оператором системы-112»;

- прием УУМ входящих аудио сигналов и речевых сообщений как в режиме реального времени, так и проигрывание записей в виде звуковых файлов с АРМ Заказчика по сети передачи данных и воспроизведение их на управляемых устройствах мониторинга;

- доступ Заказчику к видеоизображениям, хранящимся в видеоархиве в любой момент времени в режиме произвольного доступа в соответствии с общим текущим таймингом видеоархива;

- предоставление сервиса экстренной связи с оператором Системы-112 для сотрудников СЗО (кнопка экстренного вызова);

- доступ Заказчику к экспорту видеозаписей, при экспорте на видеозаписи должны отображаться адрес и дата/время;

- общее количество АРМ Заказчика, одновременно работающих с автоматизированной системой мониторинга, не ограничено;

- УУМ имеют открытые платформенно-независимые API;

- должна быть проведена настройка конфигурационных параметров управляемого устройства мониторинга для авторизации пользователей только по протоколам SSH и HTTPS;

- все камеры ВН и УУМ должны обеспечивать автоматическую синхронизацию внутреннего системного времени с системным временем сервера точного времени Исполнителя;

- обработку, хранение и передачу информации в соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- удаленный доступ Заказчику к средствам мониторинга параметров телекоммуникационной инфраструктуры, используемой для оказания услуг по договору (с момента начала оказания услуг по договору);

- обеспечить интеграцию с существующей системой АПК «Безопасный город» Архангельской области (специализированное программное обеспечение «ГелиОС»). Необходимый функционал: визуализация видеопотоков с управляемых устройств мониторинга на интерактивной карте ПО АПК БГ Архангельской области «ГелиОС».

- В период действия договора информационное взаимодействие Сторон осуществляется в порядке, предусмотренном в Приложении № 1 к Техническому заданию.

- 2. Требования к качеству услуг, к их техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам:

  - Требования к техническим и функциональным характеристикам по передаче видеопотока с камеры ВН и УУМ:

    - Сцены обзора на камерах ВН и УУМ Исполнитель согласовывает с Заказчиком.

## Сцена обзора с каждой камеры ВН должна включать в себя дворовую или близлежащую к СЗО территорию. В сцену обзора преимущественно должны быть включены пешеходные или автодороги, ведущие к СЗО.

## Расположение не более 15 точек видеонаблюдения допустимо на расстоянии не более, чем в 2 км от СЗО (в данном случае согласование руководителя СЗО не требуется).

## Сцена обзора УУМ должна включать в себя дворовую территорию СЗО (территория перед главным входом), допустима установка УУМ внутри помещения.

## После согласования места установки камеры ВН / УММ Исполнитель подписывает с руководителем СЗО Акт выбора места установки камеры ВН / УУМ по форме согласно Приложению № 2 к Техническому заданию. В случае, если камеры ВН /УУМ установлены ранее (до 06.12.2025) и сцены обзора устраивают Заказчика, а места расположения согласованы с руководителем СЗО, Исполнитель направляет заказчику копии Актов выбора места установки камеры ВН / УУМ.

    - Ракурс сцены обзора каждой камеры ВН и УУМ должен соответствовать эталонному фотоснимку, зафиксированному на карточке объекта мониторинга, передаваемой Заказчику в порядке, установленном п.п. 2.5.1 Технического задания.

    - Видеоизображение, предоставляемое в рамках оказания услуг 
по договору, должно соответствовать характеристикам, указанным в п.п. 2.2., 
а также должно содержать идентификатор камер видеонаблюдения / УУМ, идентификатор адреса места установки, дату и время видеосъемки.

  - Требования к техническим и функциональным характеристикам оборудования:

    - Требования к камерам ВН:

      - Размер оцифрованного кадра: не менее 1920 × 1080 пикселей;

      - Передача видеоинформации осуществляется в реальном масштабе времени, скорость передачи - не менее 25 кадров в секунду при максимальном разрешении;

      - Используемая компрессия (сжатие) — h.265/ h.264;

      - Наличие расписания переключения режима день-ночь;

      - Широкий динамический диапазон (WDR) – не менее 120 дБ;

      - Минимальное фокусное расстояние – не более 2,8 мм;

      - Максимальное фокусное расстояние – не менее 12 мм;

      - Вариофокальный моторизированный объектив;

      - Угол обзора по горизонтали: не менее 80 градусов;

      - Поддерживаемые протоколы - TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, DHCP, SNMP;

      - Класс защиты – IP66;

      - Энергоснабжение видеокамер определяется в процессе проектирования персонально для каждой видеокамеры;

      - Возможность работы в условиях слабой/недостаточной освещенности или наличие ИК подсветки;

      - Диапазон рабочих температур для видеокамер уличного исполнения: от -40 до +60 градусов Цельсия.

      - Битрейт: не менее 4 Мбит/с.

    - Требования к УУМ:

      - Размер оцифрованного кадра: не менее 1280 × 720 пикселей;

      - Передача видеоинформации осуществляется в реальном масштабе времени, скорость передачи - не менее 25 кадров в секунду при максимальном разрешении;

      - Управляемые устройства мониторинга должны иметь выделенную кнопку вызова на панели управляемого устройства мониторинга, с организацией двусторонней аудио/видеосвязи между вызывающим лицом и оператором Системы-112.

      - В части звукового информирования с помощью приложения установленного на АРМ Заказчика управляемые устройства мониторинга должны обеспечивать:

## - воспроизведение аудио сигнала в пределах возможности управляемых устройств мониторинга;

## - воспроизведение речевых сообщений в пределах возможности управляемых устройств мониторинга.

      - Зона звукового вещания формируемой самим управляемым устройством мониторинга для воспроизведения аудио сигналов и речевых сообщений полученных от АРМ Заказчика распространяется на расстоянии не менее 3 метров от месторасположения устройства мониторинга.

      - Управляемые устройства мониторинга поддерживают следующие протоколы обмена данными: TCP, IPv4, RTP, RTSP, UDP, HTTP, HTTPS, SNMP, NTP;

      - Формат кодирования видеоданных H.264, H265 или новее с профилями: базовый, (Baseline Profile) и основной профиль (Main Profile), поддержка передачи видеопотока по протоколу HTTP/HTTPS.

      - Битрейт: не менее 2 Мбит/с.

  - Требования к сети передачи данных:

    - Сеть передачи данных должна быть масштабируемой 
и обеспечивать передачу всего объема трафика данных со всех камер ВН / УУМ в реальном масштабе времени по виртуальной частной сети уровня 3;

    - Общая пропускная способность сети передачи данных Исполнителя 
в точках присоединения к центру обработки данных Заказчика (г. Архангельск, 
ул. Шубина, д. 30) должна быть не ниже суммарной пропускной способности всех каналов связи, обеспечивающих передачу данных между камерами видеонаблюдения и указанными центрами обработки данных.

    - Базовые (критичные) для передачи данных среднемесячные параметры сети приведены в Таблице 1.

Таблица 1

| Тип передаваемых данных | ТКУ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | RTT/задержка, мс | Jitter/скачки задержки, мс | Packetloss/Потеря пакетов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Данные с камер видеонаблюдения | <150 | <50 | <0.25 |

  - Требования по организации видеопотока на удаленных объектах с использованием VSAT-технологии по спутниковым каналам.

    - Запись с камер ВН и УУМ производится на локальный сервер расположенный в СЗО.

    - Получение архива с локального сервера производится по запросу, длительность скачиваемого архива с одной камеры должен составлять не более 15 минут в каждом запросе. Качество видеоизображения предоставляется в разрешении: 1280х720 пикселей, 25 кадров в секунду.

    - Просмотр изображения в режиме онлайн предоставляется в разрешении 640х480 пикселей, с частотой 1 кадров в секунду – на одну камеру.

    - На спутниковом канале связи допускается оказание услуг не более чем по 40 СЗО.

  - Требования к отчетной документации

    - Исполнитель не позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала оказания услуг по договору, создает и передает Заказчику Акты выбора места установки камеры ВН / УУМ в СЗО, если иное не указано в п. 2.1.1, и карточки объекта мониторинга (по формам, указанным в Приложении № 2 и Приложении № 3 к Техническому заданию).

    - Ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующим за отчетным, Исполнитель передает Заказчику:

- отчет об оказанных услугах (по форме согласно Приложению № 5 к Техническому заданию);

- расчет начислений (по форме согласно Приложению № 6 к Техническому заданию);

- счет;

- счет-фактура;

- акт сдачи-приемки оказанных услуг.

В случае если Исполнитель в соответствии с законодательством Российской Федерации не является плательщиком НДС, счет-фактура в составе отчетных документов не предоставляется.

Все отчетные документы должны содержать обязательные реквизиты первичного учетного документа. Все многостраничные документы должны быть прошиты, пронумерованы.

  - Требования к качеству предоставляемых услуг

Исполнитель гарантирует качество услуг, соблюдение при оказании услуг требований Технического задания, правовых требований, 
а также устранение недостатков (дефектов), выявленных в период оказания услуг, за свой счет в сроки, указанные в Приложении № 1 к Техническому заданию

Исполнитель обязан гарантировать Заказчику соответствие услуг требованиям Технического задания в течение всего срока их оказания.

Если выявится, что качество оказанных услуг не соответствует требованиям Технического задания, отраслевых норм и правил, Исполнитель обязан безвозмездно устранить указанные недостатки. Устранение недостатков не освобождает Исполнителя от ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств.

В случае превышения срока устранения недостатков, определенного в Приложении № 1 к Техническому заданию более чем на 48 (сорок восемь) часов, услуга считается не оказанной.

В случае неработоспособности камеры ВН / УУМ более 120 (ста двадцати) часов в отчетном месяце, услуга считается не оказанной.

  - Требования к Исполнителю

Требования установлены в соответствии с пунктом 36 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», пунктом 1 статьи 29 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» и пунктом 14 перечня наименований услуг связи, вносимых в лицензии на осуществление деятельности в области оказания услуг связи, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 № 87 «Об утверждении перечня наименований услуг связи, вносимых в лицензии, и перечней лицензионных условий».

Для оказания услуг в соответствии с Техническим заданием Заказчику, требуется наличие у Исполнителя действующей лицензии Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций на оказание услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных за исключением передачи голосовой информации, лицензия на услуги связи по предоставлению каналов связи.

Требования установлены в соответствии с пунктом 36 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; пунктом 1 статьи 29 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» и пунктом 15 перечня наименований услуг связи, вносимых в лицензии на осуществление деятельности в области оказания услуг связи, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 № 87 «Об утверждении перечня наименований услуг связи, вносимых в лицензии, и перечней лицензионных условий».

  - Нормативные и руководящие документы, которым должно соответствовать качество оказываемых услуг.

ГОСТ Р 53109-2008 «Система обеспечения информационной безопасности сети связи общего пользования. Паспорт организации связи 
по информационной безопасности». Утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии от 18.12.2008 № 527-ст;

ГОСТ Р 53110-2008 «Система обеспечения информационной безопасности сети связи общего пользования. Общие положения». Утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18.12.2008 № 528-ст;

ГОСТ 18322-2016 «Межгосударственный стандарт. Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения». Введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.03.2017 № 186-ст;

РД 45.180-2001 «Руководство по проведению 
планово-профилактических и аварийно-восстановительных работ 
на линейно-кабельных сооружениях связи волоконно-оптической линии передачи». Утвержден Министерством Российской Федерации по связи 
и информатизации и введен в действие информационным письмом 
от 28.05.2001 № 3160.

При оказании услуг Исполнитель должен обеспечить соблюдение требований по безопасности в соответствии с требованиями следующих руководящих документов:

ГОСТ 12.1.030-81 «Государственный стандарт Союза ССР. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление», введен в действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.05.1981 № 2404;

ГОСТ 12.1.004-91 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования». Утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам 
от 14.06.1991 № 875;

СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85». Утвержден и введен в действие приказом Минстроя России от 20.10.2016 № 727/пр;

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85». Утвержден и введен 
в действие приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 955/пр.

  - Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью технического задания

Приложение № 1. Порядок информационного взаимодействия Заказчика и Исполнителя при оказании услуг.

Приложение № 2. Акт выбора места установки камеры ВН / УУМ в СЗО (форма).

Приложение № 3. Карточка объекта УУМ (форма).

Приложение № 4. Карточка объекта ВН (форма).

Приложение № 5. Отчет об оказанных услугах (форма).

Приложение № 6. Расчет начислений (форма).

Приложение № 7. Адресный перечень мест установки камер ВН и УУМ.

Подписи сторон

| Исполнитель ___________________________________ | Заказчик ГАУ АО «Управление ИКТ АО» |
| --- | --- |
| ____________________ /____________/ (подпись, расшифровка подписи) | _________________/ __________ / (подпись, расшифровка подписи) |
| «____» ________________ 20__ г. м.п. | «____» __________ 20__ г. м.п. |

## Приложение № 1

## к Техническому заданию

## Порядок информационного взаимодействия 
Заказчика и Исполнителя при оказании услуг

- Исполнитель обеспечивает непрерывное (круглосуточное) функционирование систем, используемых для оказания услуг 
по договору в зоне своей ответственности по схеме: 24/7 (двадцать четыре часа 
в сутки/семь дней в неделю).

- Служба технической поддержки Исполнителя должна быть доступна для обращения Заказчика 24 (двадцать четыре) часа в сутки, 
7 (семь) дней в неделю. Прием заявок осуществляется по номеру телефона:_______________, электронной почте _______________.

- Мониторинг качества видеоизображения с камер ВН и УУМ осуществляется с помощью специализированного программного обеспечения, изображение сопоставляется с эталонным изображением, внесенным в карточку объекта.

- В случае выявления инцидента, Заказчик создает заявку об устранении неисправности в круглосуточную службу технической поддержки Исполнителя.

- Служба технической поддержки Исполнителя при получении заявки присваивает ей номер и статус «В работе» и выполняет действия 
по восстановлению параметров данных, передаваемых с камер видеонаблюдения, направляет в адрес Заказчика уведомление о статусах по эл. почте на bg@ict29.ru.

- По завершении работ, служба технической поддержки Исполнителя меняет статус заявки с «В работе» на «Выполнено» и Заказчик в срок не более 
2 (двух) рабочих дней с момента присвоения заявке статуса «Выполнено» проводит проверку устранения неисправности. В случае успешной проверки Заказчик переводит заявку в статус «Закрыто». В случае отрицательного результата проверки заявке назначается статус «Открыто».

- Количество часов, прошедших с момента присвоения заявке статуса «Открыто» до последующего присвоения статуса «Закрыто», являются исходными для определения соответствия хода АВР.

  - По заявкам в отношении, которых службой технической поддержки Исполнителя статус «Выполнено» присваивался 2 (два) и более раз, срок устранения рассчитывается с момента первичного присвоения статуса «Открыто».

- В случае выявления инцидента Исполнитель должен обеспечить следующие сроки восстановления параметров услуг по договору.

При потере или изменении сцены обзора камер ВН / УУМ:

срок устранения – 24 (двадцать четыре) часа, с момента создания заявки.

Нарушение резкости и геометрических параметров видеоизображения, получаемого с управляемых устройств мониторинга:

срок устранения – 24 (двадцать четыре) часа, с момента создания заявки.

Ухудшение параметров кодированного видеоизображения (битрейт, разрешение, количество кадров в секунду, потери фреймов в потоке видеоданных, потери сетевых пакетов с данными видеопотока) с камер ВН / УУМ:

срок устранения для камер видеонаблюдения – 24 (двадцать четыре) часа, с момента создания заявки.

Несоответствие даты и времени в структуре передаваемого видеоизображения и системного времени АРМ Заказчика:

срок устранения – 24 (двадцать четыре) часа, с момента создания заявки.

Нарушение иных параметров, передаваемых в рамках оказания услуг 
по договору данных, ухудшающих качество услуги:

срок устранения – 48 (сорок восемь) часов, с момента создания заявки.

Исполнитель, не позднее трех рабочих дней после окончания отчетного периода, формирует и направляет Заказчику отчет о заявках в отношении камер видеонаблюдения, используемых при оказании услуг по договору.

Подписи сторон

| Исполнитель ___________________________________ | Заказчик ГАУ АО «Управление ИКТ АО» |
| --- | --- |
| ____________________ /____________/ (подпись, расшифровка подписи) | _________________/ __________ / (подпись, расшифровка подписи) |
| «____» ________________ 20__ г. м.п. | «____» __________ 20__ г. м.п. |

## Приложение № 2

## к Техническому заданию

АКТ ВЫБОРА МЕСТА УСТАНОВКИ 
камеры ВН / УУМ В СЗО

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(наименование СЗО)

_______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(адрес СЗО)

_____________________________________________________________________________________

(долгота;широта СЗО)

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:_____________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

составили настоящий Акт о том, что_________________были проведены работы по обследованию
                  (число, месяц, год) 
объекта подключения (камеры ВН/УУМ) с целью определения места размещения в СЗО для реализации проекта по подключению СЗО к видеонаблюдению, информированию и вызова оператора Системы-112.

Место размещения камеры ВН / УУМ: ___________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(этаж, название помещения)

АКТ ПОДПИСАЛИ:

_________________________  _______________________________
    (подпись)              (ФИО)

_________________________  _______________________________
    (подпись)              (ФИО)

_________________________  _______________________________
    (подпись)              (ФИО)

## Приложение № 3

## к Техническому заданию

## Карточка объекта УУМ (ФОРМА)

| Идентификатор |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование СЗО |  |  |  |
| 1. | Место размещения УУМ, адрес |  |  |
| 2. | Дуплексная передача аудиопотока при вызове с кнопки вызова (да/нет) |  |  |
| 3. | Координаты места размещения УУМ | lat: |  |
|  |  | lng: |  |
| 4. | Азимут направления видеоизображения УУМ в формате ХХХ° |  |  |
| 5. | Эталонное видеоизображение УУМ. Дата создания видеоизображения: ___________20___ г. (скриншот) |  |  |
| 6. | Рисунок № 1 План места размещения в СЗО УУМ и нанесенным сектором обзора. (изображение) |  |  |

Данные предоставлены: Наименование Исполнителя

Договор от ___. ___. 20___ г. № __________

Представитель Исполнителя (должность, ФИО)   (подпись)   (дата)

СОГЛАСОВАНО Представитель Заказчика

дата _______подпись______________

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

| Исполнитель ___________________________________ | Заказчик ГАУ АО «Управление ИКТ АО» |
| --- | --- |
| ____________________ /____________/ (подпись, расшифровка подписи) | _________________/ __________ / (подпись, расшифровка подписи) |
| «____» ________________ 20__ г. м.п. | «____» __________ 20__ г. м.п. |

## Приложение № 4

## к Техническому заданию

## Карточка объекта камеры ВН

(ФОРМА)

| Идентификатор |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование СЗО |  |  |  |  |
| 1. | Место размещения ВН, адрес |  |  |  |
| 3. | Координаты места размещения камеры ВН |  | lat: |  |
|  |  |  | lng: |  |
| 4. | Азимут направления видеоизображения камеры ВН в формате ХХХ° |  |  |  |
| 5. | Эталонное видеоизображение камеры ВН. Дата создания видеоизображения: ___________20___ г. (скриншот) |  |  |  |
| 6. | Фрагмент карты с указанием места размещения и нанесенным сектором обзора (изображение) |  |  |  |

Данные предоставлены: Наименование Исполнителя

Договор от ___. ___. 20___ г. № __________

Представитель Исполнителя (должность, ФИО)   (подпись)   (дата)

СОГЛАСОВАНО Представитель Заказчика

дата _______подпись______________

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

| Исполнитель ___________________________________ | Заказчик ГАУ АО «Управление ИКТ АО» |
| --- | --- |
| ____________________ /____________/ (подпись, расшифровка подписи) | _________________/ __________ / (подпись, расшифровка подписи) |
| «____» ________________ 20__ г. м.п. | «____» __________ 20__ г. м.п. |

Приложение № 5

к Техническому заданию

Отчет об оказанных услугах (ФОРМА)

Настоящий отчет составлен _______________ (Исполнитель) о том, что за ___________(отчетный период) Исполнителем оказаны услуги по передаче данных управляемыми устройствами мониторинга Исполнителя в соответствии с договором № ______ от _____________г.

| № п.п. | Наименование СЗО | Адрес установки камеры ВН/УУМ | Кол-во устройств |  | Количество устройств, передающие данные Заказчику, по которым услуги оказаны с надлежащим качеством и подлежат оплате |  | Количество устройств, передающие данные Заказчику, по которым услуги оказаны с ненадлежащим качеством и не подлежат оплате |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВН, шт | УУМ, шт | ВН, шт | УУМ, шт | ВН, шт | УУМ, шт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подписи сторон

| Исполнитель ___________________________________ | Заказчик ГАУ АО «Управление ИКТ АО» |
| --- | --- |
| ____________________ /____________/ (подпись, расшифровка подписи) | _________________/ __________ / (подпись, расшифровка подписи) |
| «____» ________________ 20__ г. м.п. | «____» __________ 20__ г. м.п. |

ФОРМА ОТЧЕТА СОГЛАСОВАНА

| Исполнитель ___________________________________ | Заказчик ГАУ АО «Управление ИКТ АО» |
| --- | --- |
| _______________ /____________/ (подпись, расшифровка подписи) | _________________/ _______/ (подпись, расшифровка подписи) |
| «____» ________________ 20__ г. м.п. | «____» __________ 20__ г. м.п. |

Приложение № 6
к Техническому заданию

Расчет начислений

(ФОРМА)

Настоящий расчет начислений составлен _______________ (Исполнитель) о том, что за ___________(отчетный период) Исполнителем оказаны услуги по обеспечению безопасности для социально-значимых объектов Архангельской области в соответствии с договором № ______ от _____________г.

| Общее количество ВН |  |  |  | Общее количество УУМ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во устройств, шт | Кол-во дней |  | Сумма, руб. | Кол-во устройств, шт |  | Кол-во дней |  | Сумма, руб. |
| Не работающие камеры ВН, SLA |  |  |  | Не работающие УУМ, SLA |  |  |  |  |
| Кол-во устройств, шт | Кол-во дней | Сумма, руб. |  | Кол-во устройств, шт | Кол-во дней |  | Сумма, руб. |  |
| ИТОГО |  |  |  | ИТОГО |  |  |  |  |
|  | х |  |  |  |  | х |  |  |

Подписи сторон

| Исполнитель ___________________________________ | Заказчик ГАУ АО «Управление ИКТ АО» |
| --- | --- |
| ____________________ /____________/ (подпись, расшифровка подписи) | _________________/ ________ / (подпись, расшифровка подписи) |
| «____» ________________ 20__ г. м.п. | «____» __________ 20__ г. м.п. |

ФОРМА ОТЧЕТА СОГЛАСОВАНА

| Исполнитель ___________________________________ | Заказчик ГАУ АО «Управление ИКТ АО» |
| --- | --- |
| ____________________ /____________/ (подпись, расшифровка подписи) | ____________/ _________ / (подпись, расшифровка подписи) |
| «____» ________________ 20__ г. м.п. | «____» __________ 20__ г. м.п. |

## Приложение № 7

## к Техническому заданию

Адресный перечень мест установки камер ВН и УУМ

| №п/п | Кол-во наружных камер | Установка одноаб. панели | МО | Наименование населенного пункта | Адрес учреждения СЗО/Нахождение дополн. камеры | Полное наименование учреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | Приморский район | Вознесенье | Архангельская область, Приморский район,с. Вознесенье, ул. Центральная, д. 14 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Приморская центральная районная больница» фельдшерско-акушерский пункт Вознесенье |
| 2 |  | 1 | Приморский район | Беломорье | Архангельская область, Приморский район, п. Беломорье, д. 5 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Приморская центральная районная больница» фельдшерско-акушерский пункт Беломорье |
| 3 |  | 1 | Приморский район | Ластола | Архангельская область, Приморский район, д. Ластола, ул. Северодвинская, 31, кв. 1 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Приморская центральная районная больница» фельдшерско-акушерский пункт Ластола |
| 4 |  | 1 | Коношский район | Мирный | Архангельская область, Коношский район, п. Мирный, ул. Дружбы, д. 7 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Коношская центральная районная больница» Мирненский фельдшерско-акушерский пункт |
| 5 |  | 1 | Муниципальное образование «Северодвинск» | Белое Озеро | Архангельская область, г. Северодвинск, п. Белое Озеро, ул. Северодвинская, д. 12 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинская городская клиническая больница № 2 скорой медицинской помощи» Фельдшерский пункт «Белое озеро» |
| 6 |  | 1 | Ленский район | Запань Лупья | Архангельская область, Ленский район, МО «Сойгинское», п. Запань Лупья, ул. Набережная, д. 1 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Яренская центральная районная больница» Фельдшерско-акушерский пункт Запань-Лупья |
| 7 |  | 1 | Виноградовский район | Воронцы | Архангельская область, Виноградовский район, п. Воронцы, ул. Школьная, д. 13 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Виноградовская центральная районная больница» фельдшерско-акушерский пункт Воронцы |
| 8 |  | 1 | Виноградовский район | Пянда | Архангельская область, Виноградовский муниципальный район, МО «Березниковское», п. Пянда, ул. Набережная, 1 а | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Виноградовская центральная районная больница» фельдшерско-акушерский пункт Пянда |
| 9 |  | 1 | Шенкурский район | Копалинская | Архангельская область, Шенкурский район, д. Копалинская, 12 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Шенкурская центральная районная больница имени Н.Н. Приорова» Блудковский фельдшерско-акушерский пункт |
| 10 |  | 1 | Шенкурский район | Демидовское | Архангельская область, Шенкурский район, с. Демидовское, д. 9 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Шенкурская центральная районная больница имени Н.Н. Приорова» Демидовский фельдшерско-акушерский пункт |
| 11 |  | 1 | Шенкурский район | Чушевская | Архангельская область, Шенкурский район, д. Чушевская, ул. Ивановская, 18 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Шенкурская центральная районная больница имени Н.Н. Приорова» Ледско-Немировский фельдшерско-акушерский пункт |
| 12 |  | 1 | Шенкурский район | Шипуновская | Архангельская область, Шенкурский район, д. Шипуновская, ул. Волосатова, 16 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Шенкурская центральная районная больница имени Н.Н. Приорова» Никольский фельдшерско-акушерский пункт |
| 13 |  | 1 | Плесецкий район | Оксова | Архангельская область, Плесецкий район, д. Оксова, 42 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Плесецкая центральная районная больница» фельдшерско-акушерский пункт АНИСИМОВСКИЙ |
| 14 |  | 1 | Плесецкий район | Вершинино | Архангельская область, Плесецкий район, д. Вершинино, 88б | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Плесецкая центральная районная больница» фельдшерско-акушерский пункт КЕНОЗЕРСКИЙ |
| 15 |  | 1 | Плесецкий район | Корякино | Архангельская область, Плесецкий район, д. Корякино, ул. Молодежная, 4 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Плесецкая центральная районная больница» фельдшерско-акушерский пункт КЕНОРЕЦКИЙ |
| 16 |  | 1 | Пинежский район | Занюхча | Архангельская область, Пинежский муниципальный район, МО «Нюхченское», д. Занюхча, ул. Лесная, 10 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Карпогорская центральная районная больница» фельдшерско-акушерский пункт Нюхча |
| 17 |  | 1 | Пинежский район | Кривые Озера | Архангельская область, Пинежский район, п. Кривые Озера, ул. Комсомольская, 4 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Карпогорская центральная районная больница» фельдшерско-акушерский пункт Кривые озера |
| 18 |  | 1 | Пинежский район | Междуреченский | Архангельская область, Пинежский район, п. Междуреченский, ул. Школьная, 6 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Карпогорская центральная районная больница» фельдшерско-акушерский пункт Междуреченский |
| 19 |  | 1 | Пинежский район | Новолавела | Архангельская область, Пинежский муниципальный район, МО «Лавельское», п. Новолавела, ул. Почтовая, 2 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Карпогорская центральная районная больница» фельдшерско-акушерский пункт Новолавела |
| 20 |  | 1 | Пинежский район | Русковера | Архангельская область, Пинежский муниципальный район, МО «Шилегское», п. Русковера, ул. Профсоюзная, 4 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Карпогорская центральная районная больница» фельдшерско-акушерский пункт Русковера |
| 21 |  | 1 | Пинежский район | Красная Горка | Архангельская область, Пинежский район, п. Красная Горка, д. 6 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Карпогорская центральная районная больница» фельдшерско-акушерский пункт Красная горка |
| 22 |  | 1 | Верхнетоемский район | Усть-Ерга | Архангельская область, Верхнетоемский район, п. Усть-Ерга, 45 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Верхнетоемская центральная районная больница» Усть-Ерогодский фельдшерско-акушерский пункт |
| 23 |  | 1 | Верхнетоемский район | Северный | Архангельская область, Верхнетоемский район, п. Северный, ул. Центральная, д. 27 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Верхнетоемская центральная районная больница» Северный фельдшерско-акушерский пункт |
| 24 |  | 1 | Мезенский район | Азаполье | Архангельская область, Мезенский район, д. Азаполье, 36 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Мезенская центральная районная больница» Азапольский фельдшерско-акушерский пункт |
| 25 |  | 1 | Мезенский район | Заозерье | Архангельская область, Мезенский район, д. Заозерье, 5а | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Мезенская центральная районная больница» Заакакурский фельдшерско-акушерский пункт |
| 26 |  | 1 | Мезенский район | Кимжа | Архангельская область, Мезенский район, д. Кимжа, 68 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Мезенская центральная районная больница» Кимженский фельдшерско-акушерский пункт |
| 27 |  | 1 | Няндомский район | Конда | Архангельская область, Няндомский район, д. Конда, пер. Бульварный, 2, помещение № 9. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Няндомская центральная районная больница» фельдшерско-акушерский пункт д. Конда |
| 28 |  | 1 | Няндомский район | Ивакша | Архангельская область, Няндомский район, лес п. Ивакша, ул. Гагарина, 22 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Няндомская центральная районная больница» фельдшерско-акушерский пункт Ивакшанский |
| 29 |  | 1 | Няндомский район | Лепша-Новый | Архангельская область, Няндомский район, лес п. Лепша-Новый, ул. Советская, 28 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Няндомская центральная районная больница» фельдшерско-акушерский пункт Лепшинский |
| 30 |  | 1 | Вилегодский район | Кивер | Архангельская область, Вилегодский муниципальный район, МО «Никольское», ж/д ст. Кивер, ул. Новая, 2 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Ильинская центральная районная больница» Киверский фельдшерско-акушерский пункт |
| 31 |  | 1 | Устьянский район | Кизема | Архангельская область, Устьянский район,п. Кизема, ул. Советская, д. 13. кв.4 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Устьянская центральная районная больница» Киземский фельдшерско-акушерский пункт |
| 32 |  | 1 | Онежский район | Верхнеозерский | Архангельская область, Онежский район, п. Верхнеозерский, ул. Строителей, д. 1 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Онежская центральная районная больница» Верхнеозерский фельдшерско-акушерский пункт |
| 33 |  | 1 | Красноборский район | Верхняя Уфтюга | Архангельская область, Красноборский район,с. Верхняя Уфтюга, ул. Центральная, д. 4 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Красноборская центральная районная больница» Верхнеуфтюгский фельдшерско-акушерский пункт |
| 34 |  | 1 | Красноборский район | Дябрино | Архангельская область, Красноборский район, д. Дябрино, ул. Первомайская, 28 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Красноборская центральная районная больница» Дябринский фельдшерско-акушерский пункт |
| 35 |  | 1 | Каргопольский район | Дуброво | Архангельская область, Каргопольский район, д. Дуброво, 29 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Каргопольская центральная районная больница имени Н.Д. Кировой» Медведевский фельдшерско-акушерский пункт |
| 36 |  | 1 | Холмогорский район | Горка | Архангельская область, Холмогорский район, д. Горка, 57 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Холмогорская центральная районная больница» Быстрокурский фельдшерско-акушерский пункт |
| 37 |  | 1 | Холмогорский район | Марковская | Архангельская область, Холмогорский район, д. Марковская, 85 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Холмогорская центральная районная больница» Кехотский фельдшерско-акушерский пункт |
| 38 |  | 1 | Холмогорский район | Кузомень | Архангельская область, Холмогорский район, д. Кузомень, 30 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Холмогорская центральная районная больница» Кузоменский фельдшерско-акушерский пункт |
| 39 |  | 1 | Холмогорский район | Хомяковская | Архангельская область, Холмогорский район, д. Хомяковская, 103А | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Холмогорская центральная районная больница» Нижне-Койдокурский фельдшерско-акушерский пункт |
| 40 |  | 1 | Холмогорский район | Демидово | Архангельская область, Холмогорский район, д. Демидово, 3 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Холмогорская центральная районная больница» Нижне-Матигорский фельдшерско-акушерский пункт |
| 41 |  | 1 | Холмогорский район | Орлецы | Архангельская область, Холмогорский район, п. Орлецы, д. 41 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Холмогорская центральная районная больница» Орлецкий фельдшерско-акушерский пункт |
| 42 |  | 1 | Холмогорский район | Палово | Архангельская область, Холмогорский район, п. Палово, ул. Кольцевая, 8 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Холмогорская центральная районная больница» Паловский фельдшерско-акушерский пункт |
| 43 |  | 1 | Котласский район | Медведка | Архангельская область, Котласский район, МО «Приводинское», д. Медведка, ул. Центральная, 35 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Котласская Центральная городская больница» фельдшерско-акушерский пункт Медведка Приводинской амбулатории |
| 44 |  | 1 | Котласский район | Федотовская | Архангельская область, Котласский муниципальный район, МО «Шипицинское», д. Федотовская, ул. Рубцова, 32/ Рубцова, 16 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Котласская Центральная городская больница» фельдшерско-акушерский пункт Забелино Шипицынской амбулатории |
| 45 |  | 1 | Котласский район | Выставка | Архангельская область, Котласский район, МО «Черемушское», д. Выставка, ул. Молодежная, 12 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Котласская центральная городская больница имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)» фельдшерско-акушерский пункт Вотлажма Шипицынской амбулатории |
| 46 |  | 1 | Лешуконский район | Засулье | Архангельская область, Лешуконский район, д. Засулье, 12 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Лешуконская центральная районная больница» фельдшерско-акушерский пункт Засулье |
| 47 |  | 1 | Приморский район | Патракеевка | Архангельская область, Приморский район, д. Патракеевка, 50, стр. А | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Приморская центральная районная больница» фельдшерско-акушерский пункт Патракеевка |
| 48 |  | 1 | Приморский район | Повракульская | Архангельская область, Приморский район, д. Повракульская, ул. 70 Лет Октября, 8 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Приморская центральная районная больница» фельдшерско-акушерский пункт Повракула |
| 49 |  | 1 | Приморский район | Одиночка | Архангельская область, Приморский район, д. Одиночка, 38 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Приморская центральная районная больница» фельдшерско-акушерский пункт Пустошь |
| 50 |  | 1 | Коношский район | Климовская | Архангельская область, Коношский район, д. Климовская, ул. Набережная, 2/ Вершинино,2 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Коношская центральная районная больница» Климовский фельдшерско-акушерский пункт |
| 51 |  | 1 | Коношский район | Осташевская | Архангельская область, Коношский район, д. Осташевская (Вохтомское мо), ул. Юбилейная, 4 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Коношская центральная районная больница» Вохтомский фельдшерско-акушерский пункт |
| 52 |  | 1 | Ленский район | Лена | Архангельская область, Ленский район, МО «Козьминское», с. Лена, ул. Кости Зинина, 29 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Яренская центральная районная больница» Фельдшерско-акушерский пункт Лена |
| 53 |  | 1 | Ленский район | Тыва | Архангельская область, Ленский район, МО «Урдомское»,п. Тыва, ул. Станционная, 2 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Яренская центральная районная больница» Фельшерско-акушерский пункт Тыва |
| 54 |  | 1 | Виноградовский район | Важский | Архангельская область, Виноградовский район, п. Важский, ул. Школьная, 6 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Виноградовская центральная районная больница» фельдшерско-акушерский пункт Важский |
| 55 |  | 1 | Виноградовский район | Гридинская | Архангельская область, Виноградовский район, д. Гридинская, 53 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Виноградовская центральная районная больница» фельдшерско-акушерский пункт Борок |
| 56 |  | 1 | Шенкурский район | Гребеневская | Архангельская область, Шенкурский район, д. Гребеневская,54 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Шенкурская центральная районная больница имени Н.Н. Приорова» Спаско-Марецкий фельдшерско-акушерский пункт |
| 57 |  | 1 | Шенкурский район | Никольская | Архангельская область, Шенкурский район, д. Никольская, 18 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Шенкурская центральная районная больница им. Н.Н. Приорова» Суландский фельдшерско-акушерский пункт |
| 58 |  | 1 | Шенкурский район | Барановская | Архангельская область, Шенкурский район, д. Барановская, 53 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Шенкурская центральная районная больница имени Н.Н. Приорова» Усть-Пуйский фельдшерско-акушерский пункт |
| 59 |  | 1 | Плесецкий район | Нижнее Устье | Архангельская область, Плесецкий район, д. Нижнее Устье, ул. Центральная, 23 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Плесецкая центральная районная больница» фельдшерско-акушерский пункт НИЖНЕЕ УСТЬЕ |
| 60 |  | 1 | Плесецкий район | Ярнема | Архангельская область, Плесецкий район, д. Ярнема, ул. Речная, 21 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Плесецкая центральная районная больница» фельдшерско-акушерский пункт ЯРНЕМА |
| 61 |  | 1 | Пинежский район | Лохново | Архангельская область, Пинежский муниципальный район, МО «Покшеньгское», д. Лохново, 51 А | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Карпогорская центральная районная больница» фельдшерско-акушерский пункт Лохново |
| 62 |  | 1 | Пинежский район | Кеврола | Архангельская область, Пинежский муниципальный район, МО «Кеврольское», д. Кеврола, 117 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Карпогорская центральная районная больница» фельдшерско-акушерский пункт Кеврола |
| 63 |  | 1 | Пинежский район | Кушкопала | Архангельская область, Пинежский муниципальный район, МО «Кушкопальское», д. Кушкопала, ул. Советская, 12 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Карпогорская центральная районная больница» фельдшерско-акушерский пункт Кушкопала |
| 64 |  | 1 | Верхнетоемский район | Бурцевская | Архангельская область, Верхнетоемский район, д. Бурцевская, 56 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Верхнетоемская центральная районная больница» Фельдшерско-акушерский пункт в деревне Бурцевская |
| 65 |  | 1 | Верхнетоемский район | Дудыревская | Архангельская область, Верхнетоемский район, д. Дудыревская, 26 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Верхнетоемская центральная районная больница» Новгородовский фельдшерско-акушерский пункт |
| 66 |  | 1 | Верхнетоемский район | Осяткино | Архангельская область, Верхнетоемский район, п. Осяткино, ул. Центральная, 9а | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Верхнетоемская центральная районная больница» Осяткинский фельдшерско-акушерский пункт |
| 67 |  | 1 | Мезенский район | Койда | Архангельская область, Мезенский район, с. Койда, 40-А | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Мезенская центральная районная больница» Койденский фельдшерско-акушерский пункт |
| 68 |  | 1 | Мезенский район | Ручьи | Архангельская область, Мезенский район,с. Ручьи, ул. Советская, д. 42 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Мезенская центральная районная больница» Ручьевской фельдшерско-акушерский пункт |
| 69 |  | 1 | Няндомский район | Лепша | Архангельская область, Няндомский район, ж/д ст. Лепша, ул. Центральная, 27, помещение №1 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Няндомская центральная районная больница» фельдшерско-акушерский пункт ст Лепша |
| 70 |  | 1 | Няндомский район | Ступинская | Архангельская область, Няндомский район, д. Ступинская, ул. Советская, 20, помещение №3 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Няндомская центральная районная больница» фельдшерско-акушерский пункт Ступинский |
| 71 |  | 1 | Няндомский район | Шожма | Архангельская область, Няндомский район, МО «Шалакушское», ж/д ст. Шожма, ул. Центральная, 3, помещение №1 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Няндомская центральная районная больница» фельдшерско-акушерский пункт Шожемский |
| 72 |  | 1 | Вилегодский район | Шалимово | Архангельская область, Вилегодский район,с. Шалимово, Речная, д. 2 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Ильинская центральная районная больница» Беляевский фельдшерско-акушерский пункт |
| 73 |  | 1 | Вилегодский район | Широкий Прилук | Архангельская область, Вилегодский район, п. Широкий Прилук, ул. Вохтинская, 21 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Ильинская центральная районная больница» Вохтинский фельдшерско-акушерский пункт |
| 74 |  | 1 | Котласский район | Григорово | Архангельская область, Котласский район, д. Григорово 6, кв. 62 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Коряжемская городская больница» фельдшерско-акушерский пункт Песчаница |
| 75 |  | 1 | Устьянский район | Тарасонаволоцкая | Архангельская область, Устьянский муниципальный район, МО «Шангальское», д. Тарасонаволоцкая, ул. Полевая, 19 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Устьянская центральная районная больница» Тарасонаволоцкий фельдшерско-акушерский пункт |
| 76 |  | 1 | Онежский район | Онега | Архангельская область, Онежский район, г. Онега, ул. Майская, 44 / 3 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Онежская центральная районная больница» Легашевский фельдшерско-акушерский пункт |
| 77 |  | 1 | Онежский район | Абрамовская | Архангельская область, Онежский район, муниципальное образование «Малошуйское», д. Абрамовская, ул. Победы,6, помещение 1 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Онежская центральная районная больница» Малошуйский фельдшерско-акушерский пункт |
| 78 |  | 1 | Онежский район | Мудьюга | Архангельская область, Онежский район, муниципальное образование «Кодинское»,п. Мудьюга, ул. Щорса, № 2 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Онежская центральная районная больница» Мудьюжский фельдшерско-акушерский пункт |
| 79 |  | 1 | Онежский район | Пурнема | Архангельская область, Онежский район,с. Пурнема, ул. Победы, д. 36 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Онежская центральная районная больница» Пурнемский фельдшерско-акушерский пункт |
| 80 |  | 1 | Красноборский район | Савинская-2 | Архангельская область, Красноборский муниципальный район, МО «Черевковское», д. Савинская-2 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Красноборская центральная районная больница» Ракульский фельдшерско-акушерский пункт |
| 81 |  | 1 | Каргопольский район | Григорьево | Архангельская область, Каргопольский район, д. Григорьево, 38 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Каргопольская центральная районная больница имени Н.Д. Кировой» Шильдский фельдшерско-акушерский пункт |
| 82 |  | 1 | Каргопольский район | Погост Наволочный | Архангельская область, Каргопольский район, д. Погост Наволочный,35 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Каргопольская центральная районная больница имени Н.Д. Кировой» Речной фельдшерско-акушерский пункт |
| 83 |  | 1 | Каргопольский район | Морщихинская | Архангельская область, Каргопольский район, д. Морщихинская, ул. Садовая, 24 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Каргопольская центральная районная больница имени Н.Д. Кировой» Лекшмоозерский фельдшерско-акушерский пункт |
| 84 |  | 1 | Каргопольский район | Калитинка | Архангельская область, Каргопольский район, д. Калитинка, 49 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Каргопольская центральная районная больница имени Н.Д. Кировой» Калитинский фельдшерско-акушерский пункт |
| 85 |  | 1 | Муниципальное образование «Северодвинск» | Нёнокса | Архангельская область, г. Северодвинск, с. Нёнокса, Садовая, 16 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинская городская больница № 1» Фельдшерско-акушерский пункт с. Нёнокса |
| 86 |  | 1 | Холмогорский район | Бушковы | Архангельская область, Холмогорский район, МО «Хаврогорское», д. Бушковы, 4 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Холмогорская центральная районная больница» Фельдшерско-акушерский пункт «Верхне-Хаврогорский» |
| 87 |  | 1 | Холмогорский район | Липовик | Архангельская область, Холмогорский район, МО «Двинское», п. Липовик, д. 7 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Холмогорская центральная районная больница» Фельдшерско-акушерский пункт «Липовик» |
| 88 |  | 1 | Холмогорский район | Часовня | Архангельская область, Холмогорский район, МО «Хаврогорское», д. Часовня, 75 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Холмогорская центральная районная больница» Фельдшерско-акушерский пункт «Нижние-Хаврогоры» |
| 89 |  | 1 | Холмогорский район | Горка Рудаковская | Архангельская область, Холмогорский район, МО «Емецкое» д. Горка Рудаковская, 25 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Холмогорская центральная районная больница» Фельдшерско-акушерский пункт «Рато-Наволок» |
| 90 |  | 1 | Котласский район | Курцево | Архангельская область, Котласский район, д. Курцево, ул. Новая, 1-б | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Котласская центральная городская больница имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)» фельдшерско-акушерский пункт Курцево Приводинской амбулатории |
| 91 |  | 1 | Котласский район | Куимиха | Архангельская область, Котласский муниципальный район, МО «Приводинское», д. Куимиха, ул. Школьная, 1, к. А | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Котласская центральная городская больница имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)» фельдшерско-акушерский пункт Удима Приводинской амбулатории |
| 92 |  | 1 | Котласский район | Савватия | Архангельская область, Котласский район, п. Савватия, ул. Молодежная, 1 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Котласская Центральная городская больница» фельдшерско-акушерский пункт Савватия Шипицынской амбулатории |
| 93 | 1 | 1 | Муниципальное образование «Город Архангельск» | Архангельск | Архангельская область, г. Архангельск, Наб. Северной Двины, 25 | Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение Архангельской области «Архангельский государственный лицей имени М.В.Ломоносова» |
| 94 | 1 | 1 | Муниципальное образование «Город Архангельск» | Архангельск | Архангельская область, г. Архангельск, ул. Л.Н. Лочехина, 13 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Архангельской области «Архангельская санаторная школа-интернат № 2» |
| 95 | 1 | 1 | Вельский район | Вельск | Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, ул. Дзержинского, 138 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Архангельской области «Вельская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат» |
| 96 | 1 | 1 | Устьянский район | Кизема | Архангельская область, Устьянский район, п. Кизема, ул. Ленина, 4 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Архангельской области «Киземская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа - интернат» |
| 97 | 1 | 1 | Няндомский район | Няндома | Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома, ул. Строителей, 25 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Архангельской области «Няндомская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» |
| 98 | 1 | 1 | Няндомский район | Няндома | Архангельская область, г. Няндома, мкр. Каргополь-2, ул. Лесная, 2 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Архангельской области «Няндомское Специальное Учебно-Воспитательное Учреждение»« |
| 99 | 1 | 1 | Муниципальное образование «Северодвинск» | Северодвинск | Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, 9 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Архангельской области «Северодвинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» |
| 100 | 1 | 1 | Муниципальное образование «Северодвинск» | Северодвинск | Архангельская область, г. Северодвинск, пр-кт Труда, 25 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Архангельской области «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №15» |
| 101 | 1 | 1 | Муниципальное образование «Город Архангельск» | Архангельск | Архангельская область, г. Архангельск, пр-кт Ленинградский, 17 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Архангельской области «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 31» |
| 102 | 1 | 1 | Шенкурский район | Шенкурск | Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, Детгородок, 5 | Государственное бюджетное общеообразовательное учреждение Архангельской области «Шенкурская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» |
| 103 | 1 | 1 | Муниципальное образование «Город Архангельск» | Архангельск | Архангельская область, г. Архангельск, ул. Карла Маркса, 51 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Архангельской области «Архангельский морской кадетский корпус имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова» |
| 104 | 1 | 1 | Котласский район | Григорово | Архангельская область, Котласский район, д. Григорово, 31 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Песчанская средняя общеобразовательная школа» |
| 105 | 1 | 1 | Котласский район | Приводино | Архангельская область, Котласский район, п. Приводино, ул. Мира, 1 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Приводинская средняя общеобразовательная школа» |
| 106 | 1 | 1 | Котласский район | Савватия | Архангельская область, Котласский район, МО «Черемушское», п. Савватия, Военный городок №9, д.10 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Савватиевская средняя общеобразовательная школа» |
| 107 | 1 | 1 | Котласский район | Куимиха | Архангельская область, Котласский район, д. Куимиха, ул. Школьная, 4,6 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Удимская № 1 средняя общеобразовательная школа» |
| 108 | 1 | 1 | Котласский район | Удимский | Архангельская область, Котласский район, п. Удимский, ул. Школьная, 1 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Удимская №2 средняя общеобразовательная школа» |
| 109 | 1 | 1 | Котласский район | Харитоново | Архангельская область, Котласский район, п. Харитоново, ул. Кирова, 48 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Харитоновская средняя общеобразовательная школа» |
| 110 | 1 | 1 | Ленский район | Яренск | Архангельская область, Ленский район, с. Яренск, ул. Володи Дубинина, 39 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Яренская средняя школа» |
| 111 | 1 | 1 | Ленский район | Сойга | Архангельская область, Ленский район, п. Сойга, ул. Центральная, 6 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « Сойгинская средняя школа |
| 112 | 1 | 1 | Ленский район | Бор | Архангельская область, Ленский район, д. Бор, ул. Центральная, 1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ошлапецкая основная школа» |
| 113 | 1 | 1 | Виноградовский район | Рочегда | Архангельская область, Виноградовский район, п. Рочегда, ул. Ломоносова, 18а | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Рочегодская средняя школа» |
| 114 | 1 | 1 | Виноградовский район | Топса | Архангельская область, Виноградовский район, д. Топса, 179 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сельменгская средняя школа» филиал «Топецкая основная школа» |
| 115 | 1 | 1 | Виноградовский район | Усть-Ваеньга | Архангельская область, Виноградовский район, п. Усть-Ваеньга, ул. Советская, 10 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Устьваеньгская средняя школа» |
| 116 | 1 | 1 | Виноградовский район | Хетово | Архангельская область, Виноградовский район, п. Хетово, ул. Южная, 13 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Хетовская средняя школа» |
| 117 | 1 | 1 | Виноградовский район | Важский | Архангельская область, Виноградовский район, п. Важский, ул. Школьная, 6 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Важская основная школа» |
| 118 | 1 | 1 | Виноградовский район | Шидрово | Архангельская область, Виноградовский район, п. Шидрово, ул. Сплавщиков, 3 | Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Важская основная школа» «Шидровская основная школа» |
| 119 | 1 | 1 | Виноградовский район | Рязановская | Архангельская область, Виноградовский район, д. Рязановская, 34 | Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Важская основная школа» «Заостровская основная школа» |
| 120 | 1 | 1 | Виноградовский район | Пянда | Архангельская область, Виноградовский район, п. Пянда, ул. Школьная, 5 | Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Хетовская средняя школа» - Пяндская основная школа |
| 121 | 1 | 1 | Виноградовский район | Моржегоры | Архангельская область, Виноградовский район, д. Моржегоры, 84, корп. А | Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Хетовская средняя школа» - Моржегорская основная школа |
| 122 | 1 | 1 | Виноградовский район | Сельменьга | Архангельская область, Виноградовский район, п. Сельменьга, ул. Набережная, 17 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сельменьгская средняя школа» |
| 123 | 1 | 1 | Виноградовский район | Конецгорье | Архангельская область, Виноградовский район, д. Конецгорье, 42 | Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Осиновская основная школа» «Конецгорская основная школа» |
| 124 | 1 | 1 | Виноградовский район | Осиново | Архангельская область, Виноградовский район, д. Осиново, ул. Молодежная, 68 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Осиновская основная школа» |
| 125 | 1 | 1 | Вилегодский район | Фоминский | Архангельская область, Вилегодский район, п. Фоминский, ул. Комарова, 10 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Фоминская средняя общеобразовательная школа» |
| 126 | 1 | 1 | Муниципальное образование «Коряжма» | Коряжма | Архангельская область, г. Коряжма, Наб. им. Н. Островского, 22 | Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 города Коряжмы» |
| 127 | 1 | 1 | Муниципальное образование «Коряжма» | Коряжма | Архангельская область, г. Коряжма, пр-кт Ленина, 37 | Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7 города Коряжмы» |
| 128 | 1 | 1 | Устьянский район | Октябрьский | Архангельская область, Устьянский район, рп. Октябрьский, ул. Магистральная, 7, корп. А | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа - детский сад м. монтессори» |
| 129 | 1 | 1 | Устьянский район | Октябрьский | Архангельская область, Устьянский район, рп. Октябрьский, ул. Ленина, 58 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Октябрьская средняя общеобразовательная школа №1» |
| 130 | 1 | 1 | Устьянский район | Дубровская | Архангельская область, Устьянский район, д. Дубровская, ул. Орловская, 23/1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Устьянская средняя общеобразовательная школа» филиал «Орловская основная школа» |
| 131 | 1 | 1 | Устьянский район | Малодоры | Архангельская область, Устьянский район, с. Малодоры, ул. Центральная, 15 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Малодорская средняя общеобразовательная школа» |
| 132 | 1 | 1 | Устьянский район | Ульяновская | Архангельская область, Устьянский район, д. Ульяновская, ул. Строительная, 2 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ульяновская средняя общеобразовательная школа» |
| 133 | 1 | 1 | Устьянский район | Нагорская | Архангельская область, Устьянский район, д. Нагорская, ул. Школьная, 6 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ульяновская средняя общеобразовательная школа» филиал «Ростовская основная школа» |
| 134 | 1 | 1 | Устьянский район | Кизема | Архангельская область, Устьянский район, п. Кизема, ул. Ленина, 13 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Киземская средняя общеобразовательная школа» |
| 135 | 1 | 1 | Устьянский район | Алферовская | Архангельская область, Устьянский район, д. Алферовская, ул. Школьная, 6 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дмитриевская средняя общеобразовательная школа» |
| 136 | 1 | 1 | Устьянский район | Веригинская | Архангельская область, Устьянский район, д. Веригинская, 22 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бестужевская средняя общеобразовательная школа» |
| 137 | 1 | 1 | Устьянский район | Глубокий | Архангельская область, Устьянский район, п. Глубокий, ул. Школьная, 15 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бестужевская средняя общеобразовательная школа» структурное подразделение «Глубоковская основная общеобразовательная школа» |
| 138 | 1 | 1 | Устьянский район | Строевское | Архангельская область, Устьянский район, с. Строевское, ул. Центральная, 35 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Строевская средняя общеобразовательная школа» |
| 139 | 1 | 1 | Устьянский район | Левоплосская | Архангельская область, Устьянский район, д. Левоплосская, ул. Центральная, 39 | Филиал Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Строевская средняя общеобразовательная школа» Плосская основная общеобразовательная школа |
| 140 | 1 | 1 | Устьянский район | Едьма | Архангельская область, Устьянский район, д. Едьма, пер. Школьный, 1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Березницкая общеобразовательная гимназия» филиал «Едемская основная ощеобразовательная школа имени розы шаниной» |
| 141 | 1 | 1 | Устьянский район | Илеза | Архангельская область, Устьянский район, п. Илеза, ул. Школьная, 1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Илезская средняя общеобразовательная школа» |
| 142 | 1 | 1 | Устьянский район | Лойга | Архангельская область, Устьянский район, п. Лойга, ул. Станционная, 23 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лойгинская средняя общеобразовательная школа» |
| 143 | 1 | 1 | Устьянский район | Кидюга | Архангельская область, Устьянский район, п. Кидюга, ул. Лесная, 19 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Синицкая основная общеобразовательная школа» |
| 144 | 1 | 1 | Муниципальное образование «Новодвинск» | Новодвинск | Архангельская область, г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, 15 | Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» |
| 145 | 1 | 1 | Муниципальное образование «Новодвинск» | Новодвинск | Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Солнечная, 15 | Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» |
| 146 | 1 | 1 | Муниципальное образование «Новодвинск» | Новодвинск | Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Уборевича, 43 | Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6» |
| 147 | 1 | 1 | Муниципальное образование «Новодвинск» | Новодвинск | Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Космонавтов, 5 | Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7» |
| 148 | 1 | 1 | Няндомский район | Няндома | Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома, ул. Ленина, 8, корп. 1 | структурное подразделение «Средняя школа № 6» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 3 города Няндома» |
| 149 | 1 | 1 | Няндомский район | Андреевская | Архангельская область, Няндомский район, д. Андреевская, ул.Новая, 10 | Структурное подразделение «Андреевская начальная школа-детский сад» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 3 города Няндома» |
| 150 | 1 | 1 | Няндомский район | Шалакуша | Архангельская область, Няндомский район, п. Шалакуша, ул. Октябрьская, зд.6 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шалакушская средняя школа» |
| 151 | 1 |  | Няндомский район | Ступинская | Архангельская область, Няндомский район, д. Ступинская, ул. Советская, 10 | Обособленное структурное подразделение «Ступинская основная школа» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Шалакушская средняя школа» |
| 152 | 1 | 1 | Няндомский район | Шестиозерский | Архангельская область, Няндомский район, п. Шестиозерский, ул. Вокзальная, 13 | Обособленное структурное подразделение «Шестиозерская основная школа» Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №2 города Няндома» |
| 153 | 1 | 1 | Няндомский район | Бурачиха | Архангельская область, Няндомский район, ж/д ст. Бурачиха, пер. Лесной, 19 | Обособленное структурное подразделение «Бурачихинская основная школа» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №2 города Няндома» |
| 154 | 1 | 1 | Коношский район | Коноша | Архангельская область, Коношский район, рп. Коноша, ул. Школьная, 24 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Коношская вечерняя (сменная) школа» |
| 155 | 1 | 1 | Коношский район | Волошка | Архангельская область, Коношский район, п. Волошка, ул. Павла Корякина, 1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Волошская средняя школа» |
| 156 | 1 | 1 | Коношский район | Фоминский | Архангельская область, Коношский район, п. Фоминский, ул. Школьная, 7 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вохтомская основная школа» |
| 157 | 1 | 1 | Коношский район | Климовская | Архангельская область, Коношский район, д. Климовская, ул. Центральная, 2 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Климовская средняя школа» |
| 158 | 1 | 1 | Коношский район | Коноша | Архангельская область, Коношский район, рп. Коноша, ул. Новолесная, 15 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Коношеозерская средняя школа имени В.А. Корытова» |
| 159 | 1 | 1 | Коношский район | Мирный | Архангельская область, Коношский район, п. Мирный, ул. Юношеская, 10, корп. А | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Коношская основная школа» |
| 160 | 1 | 1 | Коношский район | Коноша | Архангельская область, Коношский район, рп. Коноша, ул. Садовая, 1, корп. А | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Коношская средняя школа имени Н.П. Лавёрова» |
| 161 | 1 | 1 | Коношский район | Мелентьевский | Архангельская область, Коношский район, п. Мелентьевский, ул. Школьная, 5 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мелентьевская основная школа» |
| 162 | 1 | 1 | Коношский район | Подюга | Архангельская область, Коношский район, п. Подюга, ул. Школьная, 51 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Подюжская средняя школа имени В.А. Абрамова» |
| 163 | 1 | 1 | Коношский район | Коноша | Архангельская область, Коношский район, рп. Коноша, ул. Тельмана, 4, корп. А | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лесозаводская средняя школа» |
| 164 | 1 | 1 | Коношский район | Пономаревская | Архангельская область, Коношский район, д. Пономаревская, ул. Школьная, 1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тавреньгская средняя школа» |
| 165 | 1 | 1 | Лешуконский район | Лешуконское | Архангельская область, Лешуконский район, с. Лешуконское, ул. Октябрьская, 28 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Устьвашская средняя общеобразовательная школа» |
| 166 | 1 | 1 | Лешуконский район | Вожгора | Архангельская область, Лешуконский район, с. Вожгора, 298 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вожгорская средняя общеобразовательная школа» |
| 167 | 1 | 1 | Лешуконский район | Койнас | Архангельская область, Лешуконский район, с. Койнас, 45 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Койнасская средняя общеобразовательная школа» |
| 168 | 1 | 1 | Муниципальное образование «Северодвинск» | Северодвинск | Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 33 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 22» |
| 169 | 1 | 1 | Муниципальное образование «Северодвинск» | Белое озеро | Архангельская область, г.Северодвинск, п. Белое озеро, ул. Школьная, 6 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 26» |
| 170 | 1 | 1 | Муниципальное образование «Северодвинск» | Северодвинск | Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Юбилейная, 17 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 28» |
| 171 | 1 | 1 | Муниципальное образование «Северодвинск» | Нёнокса | Архангельская область, Городской округ Северодвинск, с. Нёнокса, Боровая, 4 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 36» |
| 172 | 1 | 1 | Пинежский район | Мамониха | Архангельская область, Пинежский район, п. Мамониха, ул. Ленина, 10 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сосновская средняя школа № 1» муниципального образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области структурное подразделение «Начальная школа - детский сад» |
| 173 | 1 | 1 | Пинежский район | Кривые Озера | Архангельская область, Пинежский район, п. Кривые Озера, ул. Центральная, 18 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пинежская средняя школа № 117» муниципального образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области структурное подразделение «Кривоозерская начальная школа-детский сад» |
| 174 | 1 | 1 | Пинежский район | Междуреченский | Архангельская область, Пинежский район, п. Междуреченский, ул. Центральная, 11 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Междуреченская средняя школа № 6» муниципального образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области |
| 175 | 1 | 1 | Пинежский район | Карпогоры | Архангельская область, Пинежский район, с. Карпогоры, ул. Федора Абрамова, 4 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Карпогорская вечерняя (сменная) средняя школа № 51» муниципального образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области |
| 176 | 1 | 1 | Верхнетоемский район | Кондратовская | Архангельская область, Верхнетоемский район, д. Кондратовская, 62 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» Афанасьевская средняя общеобразовательная школа» |
| 177 | 1 | 1 | Верхнетоемский район | Северный | Архангельская область, Верхнетоемский район, п. Северный, ул. Центральная, 2, корп. А | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Выйская средняя общеобразовательная школа» |
| 178 | 1 | 1 | Верхнетоемский район | Осяткино | Архангельская область, Верхнетоемский район, п. Осяткино, ул. Центральная, 27 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Выйская средняя общеобразовательная школа» |
| 179 | 1 |  | Верхнетоемский район | Красная | Архангельская область, Верхнетоемский район, п. Красная, 72А | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Горковская средняя общеобразовательная школа» |
| 180 | 1 | 1 | Верхнетоемский район | Палова | Архангельская область, Верхнетоемский район, п. Палова, ул. Лесная, 22 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Горковская средняя общеобразовательная школа» |
| 181 | 1 | 1 | Верхнетоемский район | Ламбас | Архангельская область, Верхнетоемский район, п. Ламбас, ул. Центральная, 72 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Горковская средняя общеобразовательная школа» |
| 182 | 1 |  | Верхнетоемский район | Белореченский | Архангельская область, Верхнетоемский район, п. Белореченский, 5 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Горковская средняя общеобразовательная школа» |
| 183 | 1 | 1 | Верхнетоемский район | Авнюгский | Архангельская область, Верхнетоемский район, п. Авнюгский, ул. Строительная, 16 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Авнюгская средняя общеобразовательная школа»« |
| 184 | 1 | 1 | Верхнетоемский район | Окуловская | Архангельская область, Верхнетоемский район, д. Окуловская, 18, корп. А | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Выйская средняя общеобразовательная школа» |
| 185 | 1 | 1 | Верхнетоемский район | Бурцевская | Архангельская область, Верхнетоемский район, д. Бурцевская, 54 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Нижнетоемская средняя общеобразовательная школа» |
| 186 | 1 | 1 | Верхнетоемский район | Двинской | Архангельская область, Верхнетоемский район, п. Двинской, ул. Труфанова, 18 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Корниловская средняя общеобразовательная школа» |
| 187 | 1 | 1 | Верхнетоемский район | Верхняя Тойма | Архангельская область, Верхнетоемский район, с. Верхняя Тойма, Кировская, д. 10 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Верхнетоемская средняя общеобразовательная школа» |
| 188 | 1 | 1 | Верхнетоемский район | Дудыревская | Архангельская область, Верхнетоемский район, д. Дудыревская, 24 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Верхнетоемская средняя общеобразовательная школа» |
| 189 | 1 | 1 | Верхнетоемский район | Сойга | Архангельская область, Верхнетоемский район, п. Сойга, 16 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Верхнетоемская средняя общеобразовательная школа» |
| 190 | 1 | 1 | Верхнетоемский район | Зеленник | Архангельская область, Верхнетоемский район, п. Зеленник, ул. Набережная, 30 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Зеленниковская средняя общеобразовательная школа» |
| 191 | 1 | 1 | Муниципальное образование «Котлас» | Вычегодский | Архангельская область, Городской округ Котлас, рп. Вычегодский, Ульянова, 31 | Муниципальное общеобразовательное учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4 им. Ю.А. Гагарина» |
| 192 | 1 | 1 | Плесецкий район | Первомайский | Архангельская область, Плесецкий район, п. Первомайский, 6 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Обозерская средняя школа № 1» филиал «Швакинская основная школа» |
| 193 | 1 | 1 | Плесецкий район | Емца | Архангельская область, Плесецкий район, п. Емца, ул. Партизанская, 10 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Емцовская средняя школа» |
| 194 | 1 | 1 | Плесецкий район | Погост | Архангельская область, Плесецкий район, д. Погост, 4 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кенозерская средняя школа» |
| 195 | 1 | 1 | Плесецкий район | Обозерский | Архангельская область, Плесецкий район, рп. Обозерский, ул. Ломоносова, 68 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Обозерская средняя школа № 1» |
| 196 | 1 | 1 | Плесецкий район | Обозерский | Архангельская область, Плесецкий район, п. Обозерский,ул. Школьная, 11 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Обозерская средняя школа № 1» |
| 197 | 1 | 1 | Плесецкий район | Оксовский | Архангельская область, Плесецкий район, п. Оксовский, ул. Школьная, 11 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Оксовская средняя школа» |
| 198 | 1 | 1 | Плесецкий район | Плесецк | Архангельская область, Плесецкий район, рп. Плесецк, ул. Фокина, 19 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Плесецкая средняя школа» |
| 199 | 1 | 1 | Плесецкий район | Пукса | Архангельская область, Плесецкий район, п. Пукса, ул. Центральная, 25, корп. Б | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пуксинская средняя школа» |
| 200 | 1 | 1 | Плесецкий район | Самково | Архангельская область, Плесецкий район, п. Самково, ул. Школьная, 9 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Самковская средняя школа» |
| 201 | 1 | 1 | Плесецкий район | Самодед | Архангельская область, Плесецкий район, п. Самодед, ул. Самодедская, 12 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Самодедская средняя школа» |
| 202 | 1 | 1 | Плесецкий район | Нижнее Устье | Архангельская область, Плесецкий район, д. Нижнее Устье, ул. Набережная, 6, стр. А | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Торосозерская средняя школа» |
| 203 | 1 | 1 | Плесецкий район | Федово | Архангельская область, Плесецкий район, с. Федово, ул. Черемушки, 3 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Федовская средняя школа» |
| 204 | 1 | 1 | Шенкурский район | Ровдино | Архангельская область, Шенкурский район, с. Ровдино, ул. Ленина, 58 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ровдинская средняя школа» |
| 205 | 1 | 1 | Шенкурский район | Артемьевская | Архангельская область, Шенкурский район, д. Артемьевская, 147 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ровдинская средняя школа», филиал «Верхопаденьгская основная школа» |
| 206 | 1 | 1 | Шенкурский район | Шипуновская | Архангельская область, Шенкурский район, д. Шипуновская, ул. Школьная, 6 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Боровская основная школа» |
| 207 | 1 | 1 | Шенкурский район | Никифоровская | Архангельская область, Шенкурский район, д. Никифоровская, ул. Лесная, 2 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Наводовская основная школа» |
| 208 | 1 | 1 | Шенкурский район | Шеговары | Архангельская область, Шенкурский район, с. Шеговары, Новая, 8 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шеговарская средняя школа» |
| 209 | 1 | 1 | Шенкурский район | Усть-Паденьга | Архангельская область, Шенкурский район, д. Усть-Паденьга, ул. Центральная, 13 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Устьпаденьгская основная школа - школа четырех Героев» |
| 210 | 1 | 1 | Муниципальное образование «Город Архангельск» | Архангельск | Архангельская область, г. Архангельск, ул. Авиационная, 23 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» Основная школа № 12 имени героя Российской Федерации генерал-полковника И. В. Коробова» |
| 211 | 1 | 1 | Муниципальное образование «Город Архангельск» | Архангельск | Архангельская область, г. Архангельск, ул. Воскресенская, 106, корп. 2 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 17» |
| 212 | 1 | 1 | Муниципальное образование «Город Архангельск» | Архангельск | Архангельская область, г. Архангельск, ул. 23-й Гвардейской дивизии, 8 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 20 имени героя Советского Союза П.М.Норицына» |
| 213 | 1 | 1 | Муниципальное образование «Город Архангельск» | Архангельск | Архангельская область, г. Архангельск, пр-кт Московский, 43, корп. 2 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Гимназия № 25» |
| 214 | 1 | 1 | Муниципальное образование «Город Архангельск» | Архангельск | Архангельская область, г. Архангельск, ул. Кирова, 7 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа №27» |
| 215 | 1 | 1 | Муниципальное образование «Город Архангельск» | Архангельск | Архангельская область, г. Архангельск, ул. Квартальная, 10 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 30» |
| 216 | 1 | 1 | Муниципальное образование «Город Архангельск» | Архангельск | Архангельская область, г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, 25, корп. 1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Архангельская средняя школа Соловецких юнг» |
| 217 | 1 | 1 | Муниципальное образование «Город Архангельск» | Архангельск | Архангельская область, г. Архангельск, ул. 23-й Гвардейской Дивизии, 9 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 33» |
| 218 | 1 | 1 | Муниципальное образование «Город Архангельск» | Архангельск | Архангельская область, г. Архангельск, ул. Смольный буян, 18, корп.2 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 36 Имени героя Советского Союза П.В. Усова» |
| 219 | 1 | 1 | Муниципальное образование «Город Архангельск» | Архангельск | Архангельская область, г. Архангельск, ул. Кировская, 12 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 43» |
| 220 | 1 |  | Муниципальное образование «Город Архангельск» | Архангельск | Архангельская область, г. Архангельск, ул. Кировская, 12, перекресток ул. Кировская и ул. Добролюбова | Архангельская область, г. Архангельск, ул. Кировская, 12, перекресток ул. Кировская и ул. Добролюбова |
| 221 | 1 | 1 | Муниципальное образование «Город Архангельск» | Архангельск | Архангельская область, г. Архангельск, ул. Садовая, 61 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 45» |
| 222 | 1 | 1 | Муниципальное образование «Город Архангельск» | Архангельск | Архангельская область, г. Архангельск, ул. Приморская, 13 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Основная школа № 48» |
| 223 | 1 | 1 | Муниципальное образование «Город Архангельск» | Архангельск | Архангельская область, г. Архангельск, пр-кт Никольский, 152 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 49 имени В.Ф. Чуданова» |
| 224 | 1 | 1 | Муниципальное образование «Город Архангельск» | Архангельск | Архангельская область, г. Архангельск, ул. Луганская, 6 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования «город Архангельск» «Средняя школа № 54» |
| 225 | 1 | 1 | Муниципальное образование «Город Архангельск» | Архангельск | Архангельская область, г. Архангельск, ул. Пионерская, 82, корп.1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 55 имени А.И.Анощенкова» |
| 226 | 1 | 1 | Муниципальное образование «Город Архангельск» | Архангельск | Архангельская область, г. Архангельск, ул. Победы, д. 128. корп. 1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 59 имени Героя Советского Союза М.Е. Родионова» |
| 227 | 1 | 1 | Муниципальное образование «Город Архангельск» | Архангельск | Архангельская область, г. Архангельск, ул. Мудьюгская, 25 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 60» |
| 228 | 1 | 1 | Муниципальное образование «Город Архангельск» | Архангельск | Архангельская область, г. Архангельск, ул. Ленинская, 1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Основная школа № 69 имени А.А.Ефремова» |
| 229 | 1 |  | Муниципальное образование «Город Архангельск» | Архангельск | Архангельская область, г. Архангельск, ул. Ленинская, 1, перекресток | Архангельская область, г. Архангельск, ул. Ленинская, 1, перекресток |
| 230 | 1 | 1 | Муниципальное образование «Город Архангельск» | Архангельск | Архангельская область, г. Архангельск, ул. Кегостровская, 85 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 70 имени Александра Грина» |
| 231 | 1 | 1 | Муниципальное образование «Город Архангельск» | Архангельск | Архангельская область, г. Архангельск, ул. Стивидорская, 11 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 73» |
| 232 | 1 | 1 | Муниципальное образование «Город Архангельск» | Архангельск | Архангельская область, г. Архангельск, ул. Дежневцев, 12 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 77» |
| 233 | 1 | 1 | Муниципальное образование «Город Архангельск» | Архангельск | Архангельская область, г. Архангельск, ул. Адмирала Макарова, 33 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа «Город Архангельск» «Средняя школа № 77» |
| 234 | 1 | 1 | Муниципальное образование «Город Архангельск» | Архангельск | Архангельская область, г. Архангельск, пр-кт Ленинградский, 165, корп. 1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 95 имени П.Г. Лушева» |
| 235 | 1 |  | Муниципальное образование «Город Архангельск» | Архангельск | Архангельская область, г. Архангельск, пр-кт Ленинградский, 165, корп. 1, аллея | Архангельская область, г. Архангельск, пр-кт Ленинградский, 165, корп. 1, аллея |
| 236 | 1 | 1 | Муниципальное образование «Город Архангельск» | Архангельск | Архангельская область, г. Архангельск, пр-кт Чумбарова-Лучинского, 28 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Окрытая (сменная) школа» |
| 237 | 1 | 1 | Муниципальное образование «Город Архангельск» | Архангельск | Архангельская область, г. Архангельск, ул. Дрейера, 9, корп. 3 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» Открытая (сменная) школа» |
| 238 | 1 | 1 | Красноборский район | Комарово | Архангельская область, Красноборский район, с. Верхняя Уфтюга, ул. Набережная, д.1а | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Верхнеуфтюгская средняя школа им. Д.И.Плакидина» |
| 239 | 1 | 1 | Красноборский район | Черевково | Архангельская область, Красноборский район, с. Черевково, ул. Советская, 13 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Черевковская средняя школа» муниципального образования «Красноборский муниципальный район» Архангельской области |
| 240 | 1 | 1 | Красноборский район | Дябрино | Архангельская область, Красноборский район, п. Дябрино, ул. Новожилова, 2 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Красноборская средняя школа» муниципального образования «Красноборский муниципальный район» Архангельской области структурное подразделение « Дябринская школа» |
| 241 | 1 | 1 | Красноборский район | Городищенская | Архангельская область, Красноборский район, д. Городищенская, 6, корп. А | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Евдская школа» Муниципального образования «Красноборский муниципальный район» Архангельской области |
| 242 | 1 | 1 | Красноборский район | Сакулинская | Архангельская область, Красноборский район, д. Сакулинская, 25 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Черевковская средняя школа» муниципального образования «Красноборский муниципальный район» Архангельской области структурное подразделение «Сакулинская начальная школа» |
| 243 | 1 | 1 | Каргопольский район | Песок | Архангельская область, Каргопольский район, д. Песок, ул. Центральная, 1 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ухотская средняя школа» |
| 244 | 1 | 1 | Каргопольский район | Ширяиха | Архангельская область, Каргопольский район, д. Ширяиха, ул. Центральная, 2, корп. А | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ошевенская средняя общеобразовательная школа» |
| 245 | 1 | 1 | Каргопольский район | Каргополь | Архангельская область, Каргопольский район, г. Каргополь, пр-кт Октябрьский, 1 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 3» |
| 246 | 1 | 1 | Каргопольский район | Каргополь | Архангельская область, Каргополь, Каргопольский район, г. Каргополь, ул., Чеснокова, 12, корп. Б | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Заречная начальная школа - детский сад» |
| 247 | 1 | 1 | Каргопольский район | Усачевская | Архангельская область, Каргопольский район, д. Усачевская, пер. Школьный, 7 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Усачевская средняя школа» |
| 248 | 1 | 1 | Каргопольский район | Шелоховская | Архангельская область, Каргопольский район, д. Шелоховская, ул. Школьная, 9 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Архангельская средняя школа» |
| 249 | 1 | 1 | Каргопольский район | Кречетово | Архангельская область, Каргопольский район, д. Кречетово, ул. Советская, 3 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Кречетовская средняя школа» |
| 250 | 1 |  | Каргопольский район | Кречетово | Архангельская область, Каргопольский район, д. Кречетово, ул. Советская, 3, перекресток | Архангельская область, Каргопольский район, д. Кречетово, ул. Советская, 3, перекресток |
| 251 | 1 | 1 | Каргопольский район | Патровская | Архангельская область, Каргопольский район, д. Патровская, 112 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Тихманьгская средняя школа» |
| 252 | 1 | 1 | Каргопольский район | Ватамановская | Архангельская область, Каргопольский район, д. Ватамановская, ул. Школьная, 15 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Печниковская средняя школа» |
| 253 | 1 | 1 | Онежский район | Куша | Архангельская область, Онежский район, п. Куша, ул. Набережная, 22 | Филиал Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Золотухская основная школа»Кушинская основная школа |
| 254 | 1 | 1 | Онежский район | Малошуйка | Архангельская область, Онежский район, п. Малошуйка, ул. Ленина, 101, корп. А | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Малошуйская средняя общеобразовательная школа» |
| 255 | 1 | 1 | Онежский район | Лямца | Архангельская область, Онежский район, д. Лямца, ул. Победы, 21, корп. А | Филиал мунинципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Покровская СШ» Лямецкая начальная общеобразовательная школа |
| 256 | 1 | 1 | Онежский район | Прошково | Архангельская область, Онежский район, д. Прошково, ул. Набережная, 5 | Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Чекуевская средняя общеобразовательная школа» Городецкая начальная школа |
| 257 | 1 | 1 | Онежский район | Мудьюга | Архангельская область, Онежский район, п. Мудьюга, ул. Центральная, 11 | Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кодинская средняя общеобразовательная школа» Мудьюжская основная общеобразовательная школа |
| 258 | 1 | 1 | Онежский район | Кодино | Архангельская область, Онежский район, п. Кодино, ул. Пионерская, 1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кодинская средняя общеобразовательная школа» |
| 259 | 1 | 1 | Онежский район | Пурнема | Архангельская область, Онежский район, с. Пурнема, ул. Морская, 38, корп. Б | Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Покровская СШ» Пурнемская основная общеобразовательная школа |
| 260 | 1 | 1 | Онежский район | Порог | Архангельская область, Онежский район, с. Порог, ул. Победы, 7, корп. А | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Порожская основная общеобразовательная школа» |
| 261 | 1 | 1 | Онежский район | Анциферовский Бор | Архангельская область, Онежский район, д. Анциферовский Бор, ул. Придорожная, 35 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чекуевская средняя общеобразовательная школа» |
| 262 | 1 | 1 | Онежский район | Онега | Архангельская область, Онежский район, г. Онега, ул. Онежская, 14 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная школа №3 Г.Онеги» |
| 263 | 1 | 1 | Мезенский район | Ручьи | Архангельская область, Мезенский район, с. Ручьи, ул. Советская, 40 | Филиал «Ручьевская основная школа» Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Койденская средняя школа Мезенского района» |
| 264 | 1 | 1 | Мезенский район | Койда | Архангельская область, Мезенский район, с.Койда, 24, корп. А | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Койденская средняя школа Мезенского района» |
| 265 | 1 | 1 | Холмогорский район | Заболотье | Архангельская область, Холмогорский район, д. Заболотье, 106, корп. А | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Зачачьевская основная школа» |
| 266 | 1 | 1 | Холмогорский район | Ломоносово | Архангельская область, Холмогорский район, с. Ломоносово, д. 45, корп. А | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ломоносовская средняя школа имени М.В. Ломоносова» |
| 267 | 1 | 1 | Холмогорский район | Двинской | Архангельская область, Холмогорский район, п. Двинской, ул. Комсомольская, 51 | Структурное подразделение детский сад №39 «Клюковка» МБОУ «Двинская СШ» Холмогорского района Архангельской области |
| 268 | 1 | 1 | Холмогорский район | Васильевская | Архангельская область, Холмогорский район, д. Васильевская, 165 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кехотская средняя школа» |
| 269 | 1 | 1 | Холмогорский район | Хомяковская | Архангельская область, Холмогорский район, д. Хомяковская, 87 | Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кехотская средняя школа» «Нижне-Койдокурская основная школа» |
| 270 | 1 | 1 | Холмогорский район | Рембуево | Архангельская область, Холмогорский район, д. Рембуево | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Рембуевская средняя школа» |
| 271 | 1 | 1 | Холмогорский район | Горка-Кузнечевская | Архангельская область, Холмогорский район, д. Горка-Кузнечевская, 32 | Ухтостровская основная школа муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Рембуевская средняя школа» |
| 272 | 1 | 1 | Холмогорский район | Холмогоры | Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмогоры, Октябрьская, 15 | Муниципальное автономное образовательное учреждение «Холмогорская средняя школа» |
| 273 | 1 | 1 | Вельский район | Вельск | Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, ул. Кирова, 6 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1 Г.Вельска» |
| 274 | 1 | 1 | Вельский район | Вельск | Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, ул.Дзержинского, 25 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 3 г.Вельска» |
| 275 | 1 | 1 | Вельский район | Кулой | Архангельская область, Вельский район, рп. Кулой, Комсомольская, 50 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 90 п.Кулой» |
| 276 | 1 | 1 | Вельский район | Благовещенское | Архангельская область, Вельский район, с. Благовещенское, ул.Центральная, 10 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Благовещенская Средняя школа № 5» |
| 277 | 1 | 1 | Вельский район | Долматово | Архангельская область, Вельский район, с. Долматово, Партизанская, 1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Долматовская средняя школа № 6» |
| 278 | 1 | 1 | Вельский район | Пасьва | Архангельская область, Вельский район, п. Пасьва, ул. Свердлова, 16 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Левковская средняя школа №7» |
| 279 | 1 | 1 | Вельский район | Пежма | Архангельская область, Вельский район, с. Пежма, Центральная, 8, корп. А | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пежемская Средняя школа №14» |
| 280 | 1 | 1 | Вельский район | Солгинский | Архангельская область, Вельский район, п. Солгинский, ул. Советская, 29 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Солгинская средняя школа № 86» |
| 281 | 1 | 1 | Вельский район | Усть - Шоноша | Архангельская область, Вельский район, п. Усть - Шоноша, пер. Школьный, 2 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Усть-Шоношская средняя школа №16» |
| 282 | 1 | 1 | Вельский район | Аргуновский | Архангельская область, Вельский район, п. Аргуновский, ул. Мира, 3 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Аргуновская основная школа № 11» |
| 283 | 1 | 1 | Вельский район | Мелединская | Архангельская область, Вельский район, д. Мелединская, 118 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение»Верхне-Устькулойская основная школа №24» |
| 284 | 1 | 1 | Вельский район | Малая Липовка | Архангельская область, Вельский район, д. Малая Липовка, ул. Школьная, 4 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Липовская основная школа № 15» |
| 285 | 1 | 1 | Вельский район | Ефремковская | Архангельская область, Вельский район, д. Ефремковская, ул. Центральная, 12, корп. А | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пакшеньгская основная школа №12» |
| 286 | 1 | 1 | Вельский район | Погост | Архангельская область, Вельский район, п. Погост, ул. Центральная, 32 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Судромсая основаная школа № 13» |
| 287 | 1 | 1 | Вельский район | Козловская | Архангельская область, Вельский район, д. Козловская, пер. Школьный, 2 | Муниципальное бюджетное общеобразоватльное учреждение «Ракуло-Кокшеньгская основаная школа № 9» |
| 288 | 1 | 1 | Вельский район | Теребино | Архангельская область, Вельский район, д. Теребино, ул. Романа Велицкого, 3 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Угреньгская сновная школа № 10» |
| 289 | 1 | 1 | Вельский район | Тегрозеро | Архангельская область, Вельский район, п. Тегрозеро, ул. Мира, 16 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тегринская основная школа № 22 |
| 290 | 1 | 1 | Вельский район | Хозьмино | Архангельская область, Вельский район, п. Хозьмино, ул. Цветочная, 9 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Хозьминская основная школа № 18» |
| 291 | 1 | 1 | Вельский район | Шунема | Архангельская область, Вельский район, п. Шунема, ул. Центральная, 30 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шунемская основная школа № 19» |
| 292 | 1 | 1 | Вельский район | Прилуцкая | Архангельская область, Вельский район, д. Прилуцкая, ул. Солнечная, 56 | Муниципальное образовательное учреждение «Пежемская средняя общеобразовательная школа № 14» структурное подразделение « Прилуцкая начальная общеобразовательная школа № 34» |
| 293 | 1 | 1 | Приморский район | Васьково | Архангельская область, Приморский район, п. Васьково, 51 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Васьковская средняя школа» |
| 294 | 1 | 1 | Приморский район | Катунино | Архангельская область, Приморский район, п. Катунино, ул. Советская, 20 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Катунинская средняя школа» |
| 295 | 1 | 1 | Приморский район | Ластола | Архангельская область, Приморский район, д. Ластола, ул. Северодвинская, 5 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ластольская средняя школа» |
| 296 | 1 | 1 | Приморский район | Пустошь | Архангельская область, Приморский район, д. Пустошь, 53 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ластольская средняя школа» филиал «Пустошинская средняя школа-детский сад» |
| 297 | 1 | 1 | Приморский район | Вознесенье | Архангельская область, Приморский район, с. Вознесенье, ул. Центральная, 75 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ластольская средняя школа» филиал «Вознесенская средняя школа-детский сад» |
| 298 | 1 | 1 | Приморский район | Рикасиха | Архангельская область, Приморский район, д. Рикасиха, 66 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Приморская средняя школа» |
| 299 | 1 | 1 | Приморский район | Соловецкий | Архангельская область, Приморский район, п. Соловецкий, ул. Приморская, 7 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Соловецкая средняя школа» |
| 300 | 1 | 1 | Приморский район | Талаги | Архангельская область, Приморский район, п. Талаги, 29 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Талажская средняя школа» |
| 301 | 1 | 1 | Приморский район | Верхняя Золотица | Архангельская область, Приморский район, д. Верхняя Золотица, 44, корп. А | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Талажская средняя школа» филиал «Верхне-Золотицкая основная школа-детский сад» |
| 302 | 1 | 1 | Приморский район | Летняя Золотица | Архангельская область, Приморский район, д. Летняя Золотица, ул. Нижняя, 3 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Летне- Золотицкая основная школа» |
| 303 | 1 | 1 | Приморский район | Лопшеньга | Архангельская область, Приморский район, д. Лопшеньга, ул. Советская, 62 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Приморская средняя школа» - Филиал «Лопшеньгская основная школа» |
| 304 | 1 | 1 | Приморский район | Патракеевка | Архангельская область, Приморский район, д. Патракеевка, 10 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Патракеевская основная школа» |
| 305 | 1 | 1 | Коношский район | Ерцево | Архангельская область, Коношский район, п. Ерцево, ул. Южная, 16, корп. А | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ерцевская средняя школа имени С.И. Бочарова» |
| 306 | 1 | 1 | Муниципальное образование «Город Архангельск» | Архангельск | Архангельская область, г. Архангельск, пр-кт Ломоносова, 293 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области «Архангельский финансово-промышленный колледж» |
| 307 | 1 | 1 | Каргопольский район | Каргополь | Архангельская область, Каргопольский район, г. Каргополь, ул. Сергеева, 10 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области «Каргопольский педагогический колледж» |
| 308 | 1 | 1 | Муниципальное образование «Котлас» | Котлас | Архангельская область, г. Котлас, ул. Мелентьева, 31 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области «Котласский педагогический колледж имени А.М. Меркушева» |
| 309 | 1 | 1 | Вельский район | Вельск | Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, ул. Дзержинского, 201 | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области «Вельский индустриально-экономический колледж» |
| 310 | 1 | 1 | Виноградовский район | Березник | Архангельская область, Виноградовский район, п. Березник, ул. Птицына, 10 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области «Березниковский индустриальный техникум» |
| 311 | 1 | 1 | Плесецкий район | Плесецк | Архангельская область, Плесецкий район, р.п. Плесецк, ул. Карла Маркса, 59 А | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области «Плесецкий торгово-промышленный техникум» |
| 312 | 1 | 1 | Муниципальное образование «Северодвинск» | Северодвинск | Архангельская область, г. Северодвинск, пр-кт Беломорский, 76 | Филиал государственного автономного профессионального образовательного учреждения Архангельской области «Архангельский медицинский колледж» |
| 313 | 1 | 1 | Муниципальное образование «Северодвинск» | Северодвинск | Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Лесная, 60 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области «Северодвинский техникум электромонтажа и связи» |
| 314 | 1 | 1 | Муниципальное образование «Город Архангельск» | Архангельск | Архангельская область, г. Архангельск, пр-кт Обводный канал, 2 | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области «Архангельский политехнический техникум» |
| 315 | 1 | 1 | Муниципальное образование «Северодвинск» | Северодвинск | Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Советских Космонавтов, 18 | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области «Северодвинский техникум социальной инфраструктуры» |
| 316 | 1 | 1 | Муниципальное образование «Северодвинск» | Северодвинск | Архангельская область, г. Северодвинск, пр-кт Беломорский, 8 | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области «Техникум строительства, дизайна и технологий» |
| 317 | 1 |  | Муниципальное образование «Город Архангельск» | Северодвинск | Архангельская область, г. Северодвинск, пр-кт Беломорский, 8, перекресток ул.Первомайская и проспект Беломорский | Архангельская область, г. Северодвинск, пр-кт Беломорский, 8, перекресток ул.Первомайская и проспект Беломорский |
| 318 | 1 | 1 | Муниципальное образование «Новодвинск» | Новодвинск | Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Двинская, д. 45 | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области «Новодвинский индустриальный техникум» |
| 319 | 1 | 1 | Каргопольский район | Каргополь | Архангельская область, Каргопольский район, г. Каргополь, ул. Семенковская, 79 | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области «Каргопольский индустриальный техникум» |
| 320 | 1 | 1 | Муниципальное образование «Город Архангельск» | Архангельск | Архангельская область, г. Архангельск, ул. Ильича, 41 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области «Северный техникум транспорта и технологий» |
| 321 | 1 | 1 | Пинежский район | Пинега | Архангельская область, Пинежский район, п. Пинега, ул. Первомайская, 111 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области «Пинежский индустриальный техникум» |
| 322 | 1 | 1 | Вельский район | Вельск | Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, ул. Дзержинского, 88 | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области «Вельский сельскохозяйственный техникум имени Г.И. Шибанова» |
| 323 | 1 | 1 | Няндомский район | Няндома | Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома, ул. Строителей, 23, корп. А | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области «Няндомский железнодорожный колледж» |
| 324 | 1 | 1 | Муниципальное образование «Город Архангельск» | Архангельск | Архангельская область, г. Архангельск, пр-кт Ломоносова, 211 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области «Архангельский музыкальный колледж» |
| 325 | 1 | 1 | Муниципальное образование «Город Архангельск» | Архангельск | Архангельская область, г. Архангельск, территориальный округ Варавино-фактория, ул. Циолковского, 4 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа №27» |
| 326 | 1 | 1 | Муниципальное образование «Северодвинск» | Северодвинск | Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Коновалова, 3А | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 30» |
| 327 | 1 | 1 | Котласский район | Федотовская | Архангельская область, Котласский район, д. Федотовская, ул. Рубцова, 30 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Шипицынская средняя общеобразовательная школа» Структурное подразделение «Забелинская основная общеобразовательная школа» |
| 328 | 1 | 1 | Мезенский район | Каменка | Архангельская область, Мезенский район, п. Каменка, ул. Гагарина, 7B | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Каменская средняя школа Мезенского района» |
| 329 | 1 | 1 | Няндомский район | Няндома | Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома, ул. Ленина, 8 к 3 | Структурное подразделение «Средняя школа № 6» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 3 города Няндома» |
| 330 | 1 | 1 | Пинежский район | Сосновка | Архангельская область, Пинежский район, п. Сосновка, ул. Школьная, 3 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сосновская средняя школа № 1» муниципального образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области |
| 331 | 1 | 1 | Холмогорский район | Двинской | Архангельская область, Холмогорский район, п. Двинской, ул. Лесная, 87 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Двинская средняя школа» |
| 332 | 1 | 1 | Вилегодский район | Сорово | Архангельская область, Вилегодский район, п. Сорово, ул. Школьная, 22 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Фоминская средняя общеобразовательная школа» структурное подразделение «Соровская начальная школа-детский сад» |
| 333 |  | 1 | Вельский район | Теребино | Архангельская область, Вельский район, МО «Низовское», д.Теребино, Молодежная, 7 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Вельская центральная районная больница», Низовский фельдшерско-акушерский пункт |
| 334 |  | 1 | Вельский район | Саргино | Архангельская область, Вельский муниципальный район, сельское поселение «Попонаволоцкое», п. Саргино, Школьная, 13 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Вельская центральная районная больница», Саргинский фельдшерско-акушерский пункт |
| 335 |  | 1 | Вельский район | Зеленый Бор | Архангельская область, Вельский район, п. Зеленый Бор, 1б | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Вельская центральная районная больница», Зеленоборский фельдшерско-акушерский пункт |
| 336 |  | 1 | Коношский район | Волошка | Архангельская область, Коношский район, п. Волошка, ул. Павла Корякина, 5 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Коношская центральная районная больница», Волошский фельдшерско-акушерский пункт |
| 337 |  | 1 | Устьянский район | Лойга | Архангельская область, Устьянский район, п. Лойга, ул. Станционная, 23 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Устьянская центральная районная больница» Лойгинский фельдшерско-акушерский пункт |
| 338 | 1 | 1 | Красноборский район | Большая Слудка | Архангельская область, Красноборский район, д. Большая Слудка, 9 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Белослудская школа» муниципального образования «Красноборский муниципальный район» Архангельской области |
| 339 | 1 | 1 | Красноборский район | Черевково | Архангельская область, Красноборский район, с. Черевково, ул. Первомайская, 9 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Черевковская средняя школа» муниципального образования «Красноборский муниципальный района» Архангельской области |
| 340 | 1 | 1 | Муниципальное образование «Город Архангельск» | Архангельск | Архангельская область, г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, ул. Октябрьская, д.12. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Городского округа «Город Архангельск» «Средняя школа №27» |
| 341 | 1 | 1 | Муниципальное образование «Город Архангельск» | Архангельск | Архангельская область, г. Архангельск, Северный территориальный округ, ул. Пушкинская, д.6. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа N 51 имени Ф.А. Абрамова» |
| 342 |  | 1 | Виноградовский район | Конецгорье | Архангельская область, Виногрдовский район, д. Конецгорье, 42 А | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Виноградовская центральная районная больница» фельдшерско-акушерский пункт Конецгорье |
| 343 |  | 1 | Холмогорский район | Бор | Архангельская область, Холмогорский район, Хаврогорский сельсовет, д. Бор, 37 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Холмогорская центральная районная больница» Пиньгишенский Фельдшерско-акушерский пункт |
| 344 |  | 1 | Приморский район | Лайский Док | Архангельская область, Приморский район, п. Лайский Док, ул. Центральная, 7Б | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Приморская центральная районная больница» фельдшерско-акушерский пункт «Лайский Док» |
| 345 | 1 |  | Лешуконский район | Лешуконское | Архангельская область, Лешуконский район, с. Лешуконское, ул. Победы, д. 9 | Администрация муниципального образования «Лешуконский муниципальный район», перекресток |
| 346 | 1 |  | Лешуконский район | Лешуконское | Архангельская область, Лешуконский район, с. Лешуконское, ул. Победы, д. 11 | Линейно-технический участок с. Лешуконское межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций Архангельского филиала ОАО «Ростелеком» |
| 347 | 1 |  | Лешуконский район | Лешуконское | Архангельская область, Лешуконский район, с. Лешуконское, ул. Победы, д. 9 | Дорога на Лешуконскую РЭС производственное отделение «Архангельские электрические сети» филиала ОАО «Архэнерго» МРСК Северо-Запада |
| 348 | 1 |  | Лешуконский район | Лешуконское | Архангельская область, Лешуконский район, с. Лешуконское, ул. Победы, д. 11 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лешуконская средняя общеобразовательная школа» |
| 349 | 1 |  | Муниципальное образование «Город Архангельск» | Архангельск | Архангельская область, г.Архангельск, ул.Суворова 35 | ВК Архангельской области |
| 350 | 1 |  | Муниципальное образование «Город Архангельск» | Архангельск | Архангельская область, г.Архангельск, ул.Суворова 35 | ВК Архангельской области |
| 351 | 1 |  | Муниципальное образование «Город Архангельск» | Архангельск | Архангельская область, г.Архангельск, ул.Суворова 35 | ВК Архангельской области |
| 352 | 1 |  | Муниципальное образование «Город Архангельск» | Архангельск | Архангельская область, г.Архангельск, ул.Суворова 35 | ВК Архангельской области |
| 353 | 1 |  | Муниципальное образование «Город Архангельск» | Архангельск | Архангельская область, г.Архангельск, ул.Шубина 17 | ВК Архангельской области |
| 354 | 1 |  | Муниципальное образование «Город Архангельск» | Архангельск | Архангельская область, г.Архангельск, ул.Шубина 17 | ВК Архангельской области |
| 355 | 1 |  | Муниципальное образование «Город Архангельск» | Архангельск | Архангельская область, г.Архангельск, ул.Шубина 17 | ВК Архангельской области |
| 356 | 1 |  | Муниципальное образование «Город Архангельск» | Архангельск | Архангельская область, г.Архангельск, ул.Шубина 17 | ВК Архангельской области |
| 357 | 1 |  | Муниципальное образование «Город Архангельск» | Архангельск | Архангельская область, г.Архангельск, ул.Шубина 17 | ВК Архангельской области |
| 358 | 1 |  | Муниципальное образование «Город Архангельск» | Архангельск | Архангельская область, г.Архангельск, ул.Шубина 17 | ВК Архангельской области |
| 359 | 1 |  | Муниципальное образование «Город Архангельск» | Архангельск | Архангельская область, г.Архангельск, проспект Троицкий 161 | ВК городов Архангельска и Новодвинска, Приморского и Соловецкого райнонов Арх.обл. |
| 360 | 1 |  | Муниципальное образование «Город Архангельск» | Архангельск | Архангельская область, г.Архангельск, проспект Троицкий 161 | ВК городов Архангельска и Новодвинска, Приморского и Соловецкого райнонов Арх.обл. |
| 361 | 1 |  | Муниципальное образование «Город Архангельск» | Архангельск | Архангельская область, г.Архангельск, проспект Троицкий 161 | ВК городов Архангельска и Новодвинска, Приморского и Соловецкого райнонов Арх.обл. |
| 362 | 1 |  | Муниципальное образование «Город Архангельск» | Архангельск | Архангельская область, г.Архангельск, проспект Троицкий 161 | ВК городов Архангельска и Новодвинска, Приморского и Соловецкого райнонов Арх.обл. |
| 363 | 1 |  | Муниципальное образование «Город Архангельск» | Архангельск | Архангельская область, г.Архангельск, проспект Троицкий 161 | ВК городов Архангельска и Новодвинска, Приморского и Соловецкого райнонов Арх.обл. |
| 364 | 1 |  | Муниципальное образование «Город Архангельск» | Архангельск | Архангельская область, г.Архангельск, проспект Троицкий 161 | ВК городов Архангельска и Новодвинска, Приморского и Соловецкого райнонов Арх.обл. |
| 365 | 1 |  | Муниципальное образование «Город Архангельск» | Архангельск | Архангельская область, г.Архангельск, проспект Троицкий 161 | ВК городов Архангельска и Новодвинска, Приморского и Соловецкого райнонов Арх.обл. |
| 366 | 1 |  | Муниципальное образование «Город Архангельск» | Архангельск | Архангельская область, г.Архангельск, Набережная Северной Двины, 47 | ВК городов Архангельска и Новодвинска, Приморского и Соловецкого райнонов Арх.обл. |
| 367 | 1 |  | Муниципальное образование «Город Архангельск» | Архангельск | Архангельская область, г.Архангельск, Набережная Северной Двины, 47 | ВК городов Архангельска и Новодвинска, Приморского и Соловецкого райнонов Арх.обл. |
| 368 | 1 |  | Муниципальное образование «Город Архангельск» | Архангельск | Архангельская область, г.Архангельск, Набережная Северной Двины, 47 | ВК городов Архангельска и Новодвинска, Приморского и Соловецкого райнонов Арх.обл. |
| 369 | 1 |  | Муниципальное образование «Город Архангельск» | Архангельск | Архангельская область, г.Архангельск, Набережная Северной Двины, 47 | ВК городов Архангельска и Новодвинска, Приморского и Соловецкого райнонов Арх.обл. |
| 370 | 1 |  | Муниципальное образование «Город Архангельск» | Архангельск | Архангельская область, г.Архангельск, Набережная Северной Двины, 47 | ВК городов Архангельска и Новодвинска, Приморского и Соловецкого райнонов Арх.обл. |
| 371 | 1 |  | Муниципальное образование «Город Архангельск» | Архангельск | Архангельская область, г.Архангельск, Набережная Северной Двины, 47 | ВК городов Архангельска и Новодвинска, Приморского и Соловецкого райнонов Арх.обл. |
| 372 | 1 |  | Муниципальное образование «Северодвинск» | Северодвинск | Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Торцева 16 | ВК Северодвинск |
| 373 | 1 |  | Муниципальное образование «Северодвинск» | Северодвинск | Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Торцева 16 | ВК Северодвинск |
| 374 | 1 |  | Муниципальное образование «Северодвинск» | Северодвинск | Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Торцева 16 | ВК Северодвинск |
| 375 | 1 |  | Муниципальное образование «Северодвинск» | Северодвинск | Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Торцева 16 | ВК Северодвинск |
| 376 | 1 |  | Муниципальное образование «Северодвинск» | Северодвинск | Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Торцева 16 | ВК Северодвинск |
| 377 | 1 |  | Муниципальное образование «Северодвинск» | Северодвинск | Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Торцева 16 | ВК Северодвинск |
| 378 | 1 |  | Муниципальное образование «Северодвинск» | Северодвинск | Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Торцева 16 | ВК Северодвинск |
| 379 | 1 |  | Муниципальное образование «Северодвинск» | Северодвинск | Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Торцева 16 | ВК Северодвинск |
| 380 | 1 |  | Котласский район | Котлас | Архангельская область, Котласский район, г. Котлас, ул. Невского 4 | ВК городов Котлас, Коряжма, Котласского района |
| 381 | 1 |  | Котласский район | Котлас | Архангельская область, Котласский район, г. Котлас, ул. Невского 4 | ВК городов Котлас, Коряжма, Котласского района |
| 382 | 1 |  | Котласский район | Котлас | Архангельская область, Котласский район, г. Котлас, ул. Невского 4 | ВК городов Котлас, Коряжма, Котласского района |
| 383 | 1 |  | Котласский район | Котлас | Архангельская область, Котласский район, г. Котлас, ул. Невского 4 | ВК городов Котлас, Коряжма, Котласского района |
| 384 | 1 |  | Котласский район | Котлас | Архангельская область, Котласский район, г. Котлас, ул. Невского 4 | ВК городов Котлас, Коряжма, Котласского района |
| 385 | 1 |  | Котласский район | Котлас | Архангельская область, Котласский район, г. Котлас, ул. Невского 4 | ВК городов Котлас, Коряжма, Котласского района |
| 386 | 1 |  | Онежский район | Онега | Архангельская область, Онежский район, г. Онега, Октябрьский проспект 192 | ВК г.Онега и Онежского района |
| 387 | 1 |  | Онежский район | Онега | Архангельская область, Онежский район, г. Онега, Октябрьский проспект 192 | ВК г.Онега и Онежского района |
| 388 | 1 |  | Онежский район | Онега | Архангельская область, Онежский район, г. Онега, Октябрьский проспект 192 | ВК г.Онега и Онежского района |
| 389 | 1 |  | Онежский район | Онега | Архангельская область, Онежский район, г. Онега, Октябрьский проспект 192 | ВК г.Онега и Онежского района |
| 390 | 1 |  | Онежский район | Онега | Архангельская область, Онежский район, г. Онега, Октябрьский проспект 192 | ВК г.Онега и Онежского района |
| 391 | 1 |  | Онежский район | Онега | Архангельская область, Онежский район, г. Онега, Октябрьский проспект 192 | ВК г.Онега и Онежского района |
| 392 | 1 |  | Вельский район | Вельск | Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, ул. Дзержинского 17 | ВК Вельского, Устьянского и Шенкурского районов |
| 393 | 1 |  | Вельский район | Вельск | Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, ул. Дзержинского 17 | ВК Вельского, Устьянского и Шенкурского районов |
| 394 | 1 |  | Вельский район | Вельск | Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, ул. Дзержинского 17 | ВК Вельского, Устьянского и Шенкурского районов |
| 395 | 1 |  | Вельский район | Вельск | Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, ул. Дзержинского 17 | ВК Вельского, Устьянского и Шенкурского районов |
| 396 | 1 |  | Вилегодский район | Ильинско - Подомское | Архангельская область, Вилегодский район, с. Ильинско - Подомское, Советская 30 | ВК Вилегодского и Ленского райнов |
| 397 | 1 |  | Вилегодский район | Ильинско - Подомское | Архангельская область, Вилегодский район, с. Ильинско - Подомское, Советская 30 | ВК Вилегодского и Ленского райнов |
| 398 | 1 |  | Вилегодский район | Ильинско - Подомское | Архангельская область, Вилегодский район, с. Ильинско - Подомское, Советская 30 | ВК Вилегодского и Ленского райнов |
| 399 | 1 |  | Вилегодский район | Ильинско - Подомское | Архангельская область, Вилегодский район, с. Ильинско - Подомское, Советская 30 | ВК Вилегодского и Ленского райнов |
| 400 | 1 |  | Вилегодский район | Ильинско - Подомское | Архангельская область, Вилегодский район, с. Ильинско - Подомское, Советская 30 | ВК Вилегодского и Ленского райнов |
| 401 | 1 |  | Красноборский район | Красноборск | Архангельская область, Красноборский район, с. Красноборск, ул. Плакидина 28 | ВК Красноборского и Верхнетоемского райнов |
| 402 | 1 |  | Красноборский район | Красноборск | Архангельская область, Красноборский район, с. Красноборск, ул. Плакидина 28 | ВК Красноборского и Верхнетоемского райнов |
| 403 | 1 |  | Красноборский район | Красноборск | Архангельская область, Красноборский район, с. Красноборск, ул. Плакидина 28 | ВК Красноборского и Верхнетоемского райнов |
| 404 | 1 |  | Красноборский район | Красноборск | Архангельская область, Красноборский район, с. Красноборск, ул. Плакидина 28 | ВК Красноборского и Верхнетоемского райнов |
| 405 | 1 |  | Красноборский район | Красноборск | Архангельская область, Красноборский район, с. Красноборск, ул. Плакидина 28 | ВК Красноборского и Верхнетоемского райнов |
| 406 | 1 |  | Красноборский район | Красноборск | Архангельская область, Красноборский район, с. Красноборск, ул. Плакидина 28 | ВК Красноборского и Верхнетоемского райнов |
| 407 | 1 |  | Вельский район | Кулой | Архангельская область, Вельский район, рп. Кулой, перекрёсток ул. Дачная и ул. Крайняя | Архангельская область, Вельский район, рп. Кулой, перекрёсток ул. Дачная и ул. Крайняя |
| 408 | 1 |  | Вельский район | Кулой | Архангельская область, Вельский район, рп. Кулой, перекрёсток ул. Дачная и ул. Крайняя | Архангельская область, Вельский район, рп. Кулой, перекрёсток ул. Дачная и ул. Крайняя |
| 409 | 1 |  | Вельский район | Кулой | Архангельская область, Вельский район, рп. Кулой, перекрёсток ул. Крайняя и дороги на полигон ТБО. | Архангельская область, Вельский район, рп. Кулой, перекрёсток ул. Крайняя и дороги на полигон ТБО. |
| 410 | 1 |  | Вельский район | Кулой | Архангельская область, Вельский район, рп. Кулой, перекрёсток ул. Крайняя и дороги на полигон ТБО. | Архангельская область, Вельский район, рп. Кулой, перекрёсток ул. Крайняя и дороги на полигон ТБО. |
| 411 | 1 | 1 | Вельский район | Кулой | Архангельская область, Вельский район, рп. Кулой, ул. Комсомольская, 58 | Администрация городского поселения «Кулойское» Вельского муниципального района Архангельской области |
| 412 | 1 | 1 | Верхнетоемский район | Вознесенское | Архангельская область, Верхнетоемский муниципальный округ, с. Вознесенское, д. 64 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» Афанасьевская начальная школа» |
| 413 | 1 | 1 | Верхнетоемский район | Вознесенское | Архангельская область, Верхнетоемский муниципальный округ, с. Вознесенское, д. 78 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Афанасьевская средняя общеобразовательная школа» Детский сад «Родничек» |
| 414 | 1 | 1 | Верхнетоемский район | Согра | Архангельская область, Верхнетоемский муниципальный округ, д. Согра, ул. Набережная, д. 39 | МБОУ «Горковская СОШ» Интернат Горковской средней школы |
| 415 | 1 | 1 | Холмогорский район | Емецк | 164537, Архангельская область, Холмогорский район, с. Емецк, ул. Рубцова, д.1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Емецкая средняя школа имени Н.М. Рубцова» |
| 416 | 1 | 1 | Холмогорский район | Луковецкий | Архангельская область, Холмогорский район, пос. Луковецкий, ул. Советская, д. 8 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Луковецкая средняя школа имени Я.В. Самоварова» |
| 417 | 1 | 1 | Каргопольский район | Усачевская | Архангельская область, Каргопольский район, д. Усачевская, пер. Школьный, д.8. | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Усачевская средняя школа» |
| 418 | 1 | 1 | Каргопольский район | Каргополь | Архангельская область, г. Каргополь, ул. 3-Интернационала, д. 32 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №2» |
| 419 | 1 |  | Пинежский район | Русковера | Архангельская область, Пинежский муниципальный район, перекресток ул. Профсоюзная - ул. Почтовая | Архангельская область, Пинежский муниципальный район, перекресток ул. Профсоюзная - ул. Почтовая |
| 420 | 1 | 1 | Муниципальное образование «Город Архангельск» | Архангельск | Архангельская область, г. Архангельск, ул. Маяковского, 8 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Архангельской области «Соломбальская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа - интернат» |

Подписи сторон

| Исполнитель ___________________________________ | Заказчик ГАУ АО «Управление ИКТ АО» |
| --- | --- |
| ____________________ /____________/ (подпись, расшифровка подписи) | _________________/ __________ / (подпись, расшифровка подписи) |
| «____» ________________ 20__ г. м.п. | «____» __________ 20__ г. м.п. |